## Necesidades Trimestrales
Pedido de Necesidades Trimestrales
JURISDICCION: |  | 30 - MINISTERIO DE ECONOMIA
SAF N°: |  | SAF 9 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
EJERCICIO: |  | 2022
TRIMESTRE: |  | 1
ID | CODIGO ITEM | RUBRO DE COMPRA | I.P.P. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO
1 | 4.3.8-9360.3 | EQUIPOS | 4.3.8 | REFLECTOMETROS OPTICOS; RANGO DINAMICO: 32/30 db, TIPO: 1310/1550 nM, ZONA CORTA: 0,1 M a 5M | UNIDAD | 1 | 287125 | 287125
[5 empty] | UNIDAD |  |  | 0
[5 empty] | UNIDAD |  |  | 0
2 | 2.9.6-9912.29 | REPUESTOS | 2.9.6 | REP. Y ACC. P/INSTR. MEDICION; EQUIPO: REFLECTOMETROS OPTICOS OTDR, MARCA EQUIPO: SIN VALOR, MODELO EQUIPO: BOBINA DE LANZAMIENTO DE 1000M, CONECTOR DE ENTRADA: SC, SALIDA: APC, ELEMENTO: BOBINA DE LANZAMIENTO OTDR | UNIDAD | 1 | 24950 | 24950
Especificidades Item N° 1:
Descripción técnica
Tipo de f ib ra: G.652  Long itud es de o nda : 1310 nm+20nm/ 15 50 nm+- 20nm  Rang o d inamico: 32 dB/30 dB  E ve nt B lind Zo n e: 1m  AT T Blin d Zo n e: 6M  Rangos de prueb a: 500m/ 1km/2km/ 4km/8km/1 6km/ 32km/ 64km/ 12 8km/ 256km  Anch o de l pu lso: 5ns/10 ns/30n s/50n s/ 80 ns/ 1 60ns/ 3 20n s/ 5 00ns/ 8 00 ns/ 1 000 ns/ 3000 ns/500 0n s/80 0 0n s/1 0000 n s/ 20 000n s  Rang ing a ccura cy: + - (0. 75m+Sample i nt er val +0. 0 0 5% x d ist anc ia de pr ue ba)  Loss acc ura cy: +- 0. 05dB/ dB  Samp lin g points: 1 6k - 256k  Samp lin g resolu t ion: 0.0 5m-1 6m  Ref lect ation ac cura cy: +- 3d B  Loss A na l ys is: méto do de 4 p unt os/mét o do de 5 p unt os  Laser S af et y Le vel: Cl ass I I  Almace namient o: Int er no: <= 3000 c ur vas ; Ext e r no: 4GB  Cone ct or : FC/ UP ( int er cambiab le S C, ST)  Ta sa d e ref r esco: 3H z( Typ)  I nterf ace de d at os: USB, Mi n i- US B, 10/ 1 00M Et her n et por t  Displ a y: 5. 6" COLOR L CD + Tact i l  Aliment a ci ón de e ne rg ía: A C/ D C ad ap t ad or: I np ut : 100V~ 2 40 V; 50/60 HZ, 0 .6A - Ou t put 12V~ 19V, 1. 5 A - Li- Bat t er y: 7. 4 V, 5200mA h  Dur ac ió n de B ateri a: >= 1 0h  Peso: <=1. 3 kg
Plazos y lugares de entrega
Quince (15) días habiles a partir del perfeccionamiento del documento contractual en la Secretaria de Modernización
Plazo de Mantenimiento de oferta
Treinta (30) días habiles.
Garantia de buen funcionamiento:
Doce (12) meses.
Especificidades Item N° 2:
Descripción técnica
 Tipo de cab le d e red : f ibra ó pt ica  Cat eg or ía de ca bl e d e r ed: 1  Larg o: 1000m  Cone ct or de S al id a: SC  Cone ct or de E ntra da : SC
Plazos y lugares de entrega
Quince (15) días habiles a partir del perfeccionamiento del documento contractual en la Secretaria de Modernización
Plazo de Mantenimiento de oferta
Treinta (30) días habiles.
Garantia de buen funcionamiento:
Doce (12) meses.