## Necesidades Trimestrales
Pedido de Necesidades Trimestrales
JURISDICCION: |  | 040 - Ministerio de Salud
SAF N°: |  | 11- Dirección Provincial de Administración MS
EJERCICIO: |  | 2021
TRIMESTRE: |  | Segundo
ID | CODIGO ITEM | RUBRO DE COMPRA | I.P.P. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO
1 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Cassettes peroxido de hidrogeno (5 ciclos) para equipo STERRAD NX 50 (CAJA X 5) | UNIDAD | 16 | 85000 | 1360000
2 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Cinta Testigo p/calor humedo en rollo (caja x 48 unidades) | UNIDAD | 5 | 24480 | 122400
3 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Cinta Testigo p/calor seco en rollo (caja x 48 unidades) | UNIDAD | 5 | 35040 | 175200
4 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Cinta Testigo para peróxido de hidrógeno ( caja x 48 unidades) | UNIDAD | 5 | 152160 | 760800
5 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Indicador Quimico peróxigo de hidrógeno (6 x 250 tiras de papel) | UNIDAD | 5 | 2580 | 12900
6 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Indicadores de esterilización, calor seco ( 6 x 250 tiras de papel) | UNIDAD | 5 | 2040 | 10200
7 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Indicadores de esterilización, calor húmedo ( 6 x 250 tiras de papel) | UNIDAD | 5 | 2040 | 10200
8 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Malla Tubular de 30 cm. Ancho X 25 mts. Largo Tipo Hidrosan | UNIDAD | 8 | 2300 | 18400
9 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 258 | Polietileno de 50 micrones 15cm. X 100 mts. Tipo MP | UNIDAD | 8 | 4300 | 34400
10 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 258 | Polietileno de 50 micrones 30cm. X 100 mts. Tipo MP | UNIDAD | 8 | 2700 | 21600
11 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 258 | Polietileno de 50 micrones 40cm. X 100 mts. Tipo MP | UNIDAD | 8 | 5000 | 40000
12 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Bobina de papel Pouch Rollo de 100 mm x 200 mts. | UNIDAD | 10 | 4550 | 45500
13 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Bobina de papel Pouch Rollo de 200 mm x 200 mt. | UNIDAD | 10 | 9050 | 90500
14 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Bobina de papel Pouch Rollo de 300 mm x 200 mts. | UNIDAD | 10 | 13550 | 135500
15 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Bobina de papel Pouch Rollo de 400 mm x 200 mts. | UNIDAD | 10 | 18200 | 182000
16 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Bobina de papel Pouch Rollo de 450 mm x 200 mts. | UNIDAD | 10 | 23600 | 236000
17 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Bobina pelable de Tyvek Rollo y film vilaminado transparente uso medico con indicador quimico incorporado para peroxido de hidrogeno de 10 cm x 70 mts. | UNIDAD | 16 | 8160 | 130560
18 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Bobina pelable de Tyvek Rollo y film vilaminado transparente uso medico con indicador quimico incorporado para peroxido de hidrogeno de 15 cm x 70 mts. | UNIDAD | 16 | 12800 | 204800
19 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Bobina pelable de Tyvek Rollo y film vilaminado transparente uso medico con indicador quimico incorporado para peroxido de hidrogeno de 20 cm x 70 mts. | UNIDAD | 16 | 16650 | 266400
20 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Bobina pelable de Tyvek Rollo y film vilaminado transparente uso medico con indicador quimico incorporado para peroxido de hidrogeno de 35 cm x 70 mts. | UNIDAD | 16 | 29250 | 468000
21 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Bobina pelable de Tyvek Rollo y film vilaminado transparente uso medico con indicador quimico incorporado para peroxido de hidrogeno de 40 cm x 70 mts. | UNIDAD | 16 | 32880 | 526080
22 |  | Prod. Med/Farm./Lab. | 295 | Bobina pelable de Tyvek Rollo y film vilaminado transparente uso medico con indicador quimico incorporado para peroxido de hidrogeno de 50 cm x 70 mts. | UNIDAD | 16 | 34700 | 555200
Plazos y lugares de entrega
Lugar de Entrega: Hospital Dr. Carlos G. Malbrán - Ruta Nacional 38, Av. Circunvalación Nestor Kirchner (4700) San Fernando del Valle de Catamarca
Plazo de entrega: Dentro de los 10 días hábiles de notificada la Orden de Compra
Mantenimiento de Oferta: 45 días hábiles
Espedificaciones: ANEXO
1- Para oferentes de la Provincia de Catamarca deberán presentar Habilitación Provincial para comercializar el producto que cotizan.
2-Para el resto de oferentes deberán presentar Certificado de Inscripción de ANMAT vigente al momento de la oferta y de encontrarse vencido adjuntar la solicitud de renovación.
3- Los productos deberán tener un vencimiento posterior a doce (12) meses a partir de la fecha de su recepción.
4- Especificar Marca de los productos.

## NotaPedido
NOTA DE PEDIDO | [5 empty] | N° | 21/2021
JURISDICCIÓN: |  |  | 40 - MINISTERIO DE SALUD
SAF: |  |  | 11 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL M.S.
UNIDAD EJECUTORA: |  |  | 752- HOSPITAL MONOVALENTE DR. CARLOS MALBRÁN
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  |  | 752- HOSPITAL MONOVALENTE DR. CARLOS MALBRÁN
PERIODO UTILIZACIÓN: |  |  | Cuatro (4) Meses
OBJETO: |  |  | Adquisición de Insumos Varios destinados al Hospital Dr. Carlos Malbrán
Ítem | Codigo Item | DESCRIPCIÓN |  | Adjunta Detalle Técnico | Unidad Medida | Precio Unitario Estimado | Cantidad Solicitada
1 |  | Cassettes peroxido de hidrogeno (5 ciclos) para equipo STERRAD NX 50 (CAJA X 5) |  | SI | UNIDAD | 85000 | 16 | 1360000 | 1360000
2 |  | Cinta Testigo p/calor humedo en rollo (caja x 48 unidades) |  | SI | UNIDAD | 24480 | 5 | 122400 | 122400
3 |  | Cinta Testigo p/calor seco en rollo (caja x 48 unidades) |  | SI | UNIDAD | 35040 | 5 | 175200 | 175200
4 |  | Cinta Testigo para peróxido de hidrógeno ( caja x 48 unidades) |  | SI | UNIDAD | 152160 | 5 | 760800 | 760800
5 |  | Indicador Quimico peróxigo de hidrógeno (6 x 250 tiras de papel) |  | SI | UNIDAD | 2580 | 5 | 12900 | 12900
6 |  | Indicadores de esterilización, calor seco ( 6 x 250 tiras de papel) |  | SI | UNIDAD | 2040 | 5 | 10200 | 10200
7 |  | Indicadores de esterilización, calor húmedo ( 6 x 250 tiras de papel) |  | SI | UNIDAD | 2040 | 5 | 10200 | 10200
8 |  | Malla Tubular de 30 cm. Ancho X 25 mts. Largo Tipo Hidrosan |  | SI | UNIDAD | 2300 | 8 | 18400 | 18400
9 |  | Polietileno de 50 micrones 15cm. X 100 mts. Tipo MP |  | SI | UNIDAD | 4300 | 8 | 34400 | 34400 | 258
10 |  | Polietileno de 50 micrones 30cm. X 100 mts. Tipo MP |  | SI | UNIDAD | 2700 | 8 | 21600 | 21600 | 258
11 |  | Polietileno de 50 micrones 40cm. X 100 mts. Tipo MP |  | SI | UNIDAD | 5000 | 8 | 40000 | 40000 | 258 | 96000
12 |  | Bobina de papel Pouch Rollo de 100 mm x 200 mts. |  | SI | UNIDAD | 4550 | 10 | 45500 | 45500
13 |  | Bobina de papel Pouch Rollo de 200 mm x 200 mt. |  | SI | UNIDAD | 9050 | 10 | 90500 | 90500
14 |  | Bobina de papel Pouch Rollo de 300 mm x 200 mts. |  | SI | UNIDAD | 13550 | 10 | 135500 | 135500 |  | 5406640
15 |  | Bobina de papel Pouch Rollo de 400 mm x 200 mts. |  | SI | UNIDAD | 18200 | 10 | 182000 | 182000
16 |  | Bobina de papel Pouch Rollo de 450 mm x 200 mts. |  | SI | UNIDAD | 23600 | 10 | 236000 | 236000
17 |  | Bobina pelable de Tyvek Rollo y film vilaminado transparente uso medico con indicador quimico incorporado para peroxido de hidrogeno de 10 cm x 70 mts. |  | SI | UNIDAD | 8160 | 16 | 130560 | 130560 |  | 5310640
18 |  | Bobina pelable de Tyvek Rollo y film vilaminado transparente uso medico con indicador quimico incorporado para peroxido de hidrogeno de 15 cm x 70 mts. |  | SI | UNIDAD | 12800 | 16 | 204800 | 204800
19 |  | Bobina pelable de Tyvek Rollo y film vilaminado transparente uso medico con indicador quimico incorporado para peroxido de hidrogeno de 20 cm x 70 mts. |  | SI | UNIDAD | 16650 | 16 | 266400 | 266400
20 |  | Bobina pelable de Tyvek Rollo y film vilaminado transparente uso medico con indicador quimico incorporado para peroxido de hidrogeno de 35 cm x 70 mts. |  | SI | UNIDAD | 29250 | 16 | 468000 | 468000
21 |  | Bobina pelable de Tyvek Rollo y film vilaminado transparente uso medico con indicador quimico incorporado para peroxido de hidrogeno de 40 cm x 70 mts. |  | SI | UNIDAD | 32880 | 16 | 526080 | 526080
22 |  | Bobina pelable de Tyvek Rollo y film vilaminado transparente uso medico con indicador quimico incorporado para peroxido de hidrogeno de 50 cm x 70 mts. |  | SI | UNIDAD | 34700 | 16 | 555200 | 555200
Costo total estimado: Cinco millones cuatrocientos seis mil seiscientos cuarenta con 00/100.- | [5 empty] | 5406640 |  |  | 5406640

## Autor Gastar
EJERCICIO: |  |  | 2021 | [11 empty] | AUTORIZACION PARA GASTAR
JURISDICCIÓN: | [5 empty] | 40 - MINISTERIO DE SALUD
SAF: | [5 empty] | 11 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL M.S.
UNIDAD EJECUTORA: | [5 empty] | 752- HOSPITAL MONOVALENTE DR. CARLOS MALBRÁN
DEPENDENCIA SOLICITANTE: | [5 empty] | 752- HOSPITAL MONOVALENTE DR. CARLOS MALBRÁN
AUTORIZACIÓN:
Señor Director de Administración o Titular del Servicio Administrativo Financiero:
Autorizo la realización de los trámites correspondientes, a fin de proveer a este Organismo los bienes que se detallan en Nota de Pedido N° 21/2021 afectando la erogación resultante a los créditos presupuestarios aprobados a favor de esta Unidad Ejecutora, conforme al siguiente detalle:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO | [13 empty] | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | IMPORTE
PR | SB | PY | AC | OB | UG | FIN | FUN | I | P | P | SubP | M | FF
53 |  |  | 1 |  | 4901 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 |  | 1 | 1.1 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO |  | 96000
53 |  |  | 1 |  | 4901 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 |  | 1 | 1.1 | UTILES MENORES MEDICO, QUIRURGICO Y DE LABORATORIO |  | 5310640
CÓDIGO PR: TOTAL DE PESOS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100.- | [5 empty] | 5406640
JUSTIFICACIÓN:
S/Adquisición de insumos varios destinados al Hospital Dr. Carlos G. Malbrán.-