## Necesidades Trimestrales
Pedido de Necesidades Trimestrales
JURISDICCION: |  | 040 - Ministerio de Salud
SAF N°: |  | 024 - Hospital Interzonal de Niños
EJERCICIO: |  | 2022
TRIMESTRE: |  | 2
ID | CODIGO ITEM | RUBRO DE COMPRA | I.P.P. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO
1 | 4.3.3-5186.2 | EQUIPOS | 4.3.3 | ECOGRAFOS; TIPO: DOPPLER COLOR, USO: EXAMENES ECOGRAFICOS MEDICOS | UNIDAD | 1 | 6500000 | 6500000
Plazos y lugares de entrega
Lugar de Entrega: HOSPITAL INT. DE NIÑOS – AV. VIRGEN DEL VALLE N° 1050-CATAMARCA DE 8:00 A 12:00HS., DEBIENDO CORRER LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO, CARGA, DESCARGA, SEGURO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL ADJUDICATARIO.
Plazo de entrega: Dentro de los cuarenta y cinco (45) días Habiles de notificada la Orden de Compra.
Mantenimiento: Cuarenta y Cinco (45) dias habiles.
Especificidades Item N° 1:
Caracteristicas Basicas:
Monitor de 21.5, Pantalla tactil de 9.9 modo M, Doppler color, Poppler power, Doppler pulsado, Doppler continuo, Doppler tisular, speckle tracking, 3D / 4D opcional, B-flow, Transductor 3SCRS cardio adulto, Transductor 6SRS cardio pediatrico, Transductor lineal, Transductor convexo y video printer digital.
Configurado para aplicaciones: opcion cardiologica pediatrica y adulto, clinica abdominales, renal, clinica radiologica pediatrica, clinica paravpartes pequeñas, clinica para aplicaciones musculo esqueleticas, vasculares periferica y cerebrovascular. ECG: adulto y pediatrico.

## NotaPedido
NOTA DE PEDIDO | [5 empty] | N° | 038/2022
JURISDICCIÓN: |  |  | 040 - Ministerio de Salud
SAF: |  |  | 024 - Hospital Interzonal de Niños
UNIDAD EJECUTORA: |  |  | 024 - Hospital Interzonal de Niños
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  |  | Direccion Asistencial
PERIODO UTILIZACIÓN: |  |  | 2° Trimestre - Año 2022
OBJETO: |  |  | Ecografo
Ítem | Codigo Item | DESCRIPCIÓN |  | Adjunta Detalle Técnico | Unidad Medida | Precio Unitario Estimado | Cantidad Solicitada
1 | 4.3.3-5186.2 | ECOGRAFOS; TIPO: DOPPLER COLOR, USO: EXAMENES ECOGRAFICOS MEDICOS |  | SI | UNIDAD | 6500000 | 1
Costo total estimado: Seis Millones Quinientos Mil con 00/100. | [5 empty] | 6500000

## Autor Gastar
EJERCICIO: |  |  | 2022 | [11 empty] | AUTORIZACION PARA GASTAR
JURISDICCIÓN: | [5 empty] | 040 - Ministerio de Salud
SAF: | [5 empty] | 024 - Hospital Interzonal de Niños
UNIDAD EJECUTORA: | [5 empty] | 024 - Hospital Interzonal de Niños
DEPENDENCIA SOLICITANTE: | [5 empty] | Direccion de Asistencial
AUTORIZACIÓN:
Señor Jefe de Servicio Administrativo Financiero:
Autorizo la realización de los trámites correspondientes, a fin de proveer a este Organismo los bienes y/o servicios que se detallan en Nota de Pedido N° 038/2022, afectando la erogación resultante a los créditos presupuestarios aprobados a favor de esta Unidad Ejecutora, conforme al siguiente detalle:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO | [13 empty] | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | IMPORTE
PR | SB | PY | AC | OB | UG | FIN | FUN | I | P | P | SubP | M | FF
36 |  |  | 1 |  | 4901 | 3 | 310 | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 1.1 | EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO |  | 6500000
CÓDIGO PR: TOTAL DE PESOS: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100. |  |  | 6500000
JUSTIFICACIÓN:
Para la adquisición de Ecografo destinado al servicio de Cardiologia del Hospital Interzonal de Niños Eva Peron, para el normal funcionamiento del organismo.