## Necesidades Trimestrales
Pedido de Necesidades Trimestrales
JURISDICCION: |  | 40 - Ministerio de Salud
SAF N°: |  | 23 - Hospital Interzonal San Juan Bautista
EJERCICIO: |  | 2022
TRIMESTRE: |  | 2
ID | CODIGO ITEM | RUBRO DE COMPRA | I.P.P. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO
1 | 4.3.3-7109.6 | EQUIPO SANITARIO Y DE LABORAT. | 4.3.3 | MESAS DE ANESTESIA; MATERIAL: PLASTICO ABS Y ALUMINIO, DIMENSION: 91 X 144 X 77 CM, ESCALA O2: 0,02 A 10 L/MIN, ESCALA AIRE: 0,2 A 12 L/MIN | UNIDAD | 1 | 2442421.8 | 2442421.8
Especificidades Item N° 1:
Descripción técnica
Maquina de anestesia con respirador a Pistón. Pantalla color de 10.5". Con configuración modo dia o noche. Incluye monitoreo de presión de vías aéreas y volumen. Con circuito respiratorio circular semi-cerrado, apto para la ventilación en flujos cerrados, mínimos, bajos y altos, con y sin reinhalación. Apto para uso en pacientes adultos, neonatales y pediátricos sin necesidad de cambio de partes. Con modo ventilatorios por Volumen .Con rotámetros mecanicos para 3 gases individuales. incluye soporte posterior de manguera de gases y gancho de sujeción de línea de muestreo. Placa calefactora activa del bloque respiratorio circular. Mantiene los gases frescos a una tem peratura constante de 37 °C. Alimentada por fuente de 12 V
Plazos y lugares de entrega
20 dias habiles - Deposito Central del HISJB
Calidad Minima esperada
Mantenimiento
45 dias habiles
Garantia

## NotaPedido
NOTA DE PEDIDO | [5 empty] | N° | 035 - 2022
JURISDICCIÓN: |  |  | 40 - Ministerio de Salud
SAF: |  |  | 23 - Hospital Interzonal San Juan Bautista
UNIDAD EJECUTORA: |  |  | 264 - Dirección General
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  |  | Departamento Quirurgico
PERIODO UTILIZACIÓN: |  |  | 2° Trimestre - Año 2022
OBJETO: |  |  | Adquisición de una Mesa de Anestesia
Ítem | Codigo Item | DESCRIPCIÓN |  | Adjunta Detalle Técnico | Unidad Medida | Precio Unitario Estimado | Cantidad Solicitada
1 | 4.3.3-7109.6 | MESAS DE ANESTESIA; MATERIAL: PLASTICO ABS Y ALUMINIO, DIMENSION: 91 X 144 X 77 CM, ESCALA O2: 0,02 A 10 L/MIN, ESCALA AIRE: 0,2 A 12 L/MIN |  | NO | UNIDAD | 2442421.8 | 1
Costo total estimado: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 80/100.-- | [5 empty] | 2442421.8

## Autor Gastar
EJERCICIO: |  |  | 2022 | [11 empty] | AUTORIZACION PARA GASTAR
JURISDICCIÓN: | [5 empty] | 40 - Ministerio de Salud
SAF: | [5 empty] | 23 - Hospital Interzonal San Juan Bautista
UNIDAD EJECUTORA: | [5 empty] | 264 - Dirección General
DEPENDENCIA SOLICITANTE: | [5 empty] | Departamento Quirurgico
AUTORIZACIÓN:
Señor Jefe de Servicio Administrativo Financiero:
Autorizo la realización de los trámites correspondientes, a fin de proveer a este Organismo los bienes y/o servicios que se detallan en Nota de Pedido N° 035 - 2022, afectando la erogación resultante a los créditos presupuestarios aprobados a favor de esta Unidad Ejecutora, conforme al siguiente detalle:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO | [13 empty] | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | IMPORTE
PR | SB | PY | AC | OB | UG | FIN | FUN | I | P | P | SubP | M | FF
33 |  |  | 1 |  | 4901 | 3 | 3.1 | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 1.3 | Equipo Sanitario y de Laboratorio |  | 2442421.8
CÓDIGO PR: TOTAL DE PESOS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 80/100.--- |  |  | 2442421.8
JUSTIFICACIÓN:
Para la Adquisición de una Mesa de Anestesia para ser destinados al Departamento Quirurgico del HISJB del Ministerio de Salud.