## Necesidades Trimestrales
Pedido de Necesidades Semestrales
JURISDICCION: |  |  |  | 40-Ministerio de Salud
SAF N°: |  |  |  | 28- Maternidad Provincial 25 de Mayo
EJERCICIO: |  |  |  | 2021
TRIMESTRE: |  |  |  | 2° Semestre
ID | CODIGO ITEM | RUBRO DE COMPRA | I.P.P. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO
1 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.3.4 | Bobina Baja Densidad 30 X 40 rollo x 200 un. Tipo Mapsa | Rollo | 60 | 850 | 51000
2 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Test pack de 15 mm (viraje de color-tipo 2 Paquete de un solo uso para efectuar el test de Bowie y Dick. Detecta deficiencias en la penetración de vapor. Viraje final a negro. Presentación: Paquete de 120x 120 x 15 mm. Caja por 20 unidades. | Caja | 20 | 5600 | 112000
3 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.5.8 | Bolsas Termosellables P/bib 145 X 50 X 330mm Tipo Yellow Pack x 1000 | Caja | 24 | 18900 | 453600
4 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.5.8 | Bolsas Termosellables P/bib 250 X 100 X 380mm TipoYellow Pack x 1000 | Caja | 45 | 27730 | 1247850
5 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.5.8 | Polietileno de 40 micrones 25cm. X 100 mts. Tipo MP | Rollo | 12 | 3900 | 46800
6 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.5.8 | Polietileno de 40 micrones 55cm. X 100 mts. Tipo MP | Rollo | 12 | 6800 | 81600
7 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Cinta Testigo p/calor humedo (en rollo) Tipo Kims | Rollo | 120 | 390 | 46800
8 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Cinta Testigo p/calor seco (en rollo) Tipo Kims | Rollo | 60 | 290 | 17400
9 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Malla Tubular de 30 cm. Ancho X 25 mts. Largo Tipo Hidrosan | Rollo | 15 | 1950 | 29250
10 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Cinta Testigo P/Sterrad NX x 6 Rollos x 55 Metros Tipo ASP | Caja | 10 | 28500 | 285000
11 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Cassettes P/Sterrad NX x 5 unidades Tipo ASP | Caja | 50 | 82500 | 4125000
12 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.2.1 | Tela verde brin de algodón rollo 50 mtrs largo (doble ancho) Indantrend | Rollo | 15 | 22500 | 337500
13 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.2.1 | Tela de Lienzo rollo 100 mts largo x 1,60 mts ancho | Rollo | 8 | 28000 | 224000
14 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.2.1 | Tela de Toalla rollo 50 mts largo ( doble ancho) | Rollo | 10 | 11000 | 110000
15 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Ropa Equipo Cirugia Universal DESCARTABLE 17 Elementos Esteril. Caja x 5 unidades | Caja | 40 | 15900 | 636000
16 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.1 | Espuma deterg. - desinf. de dispositivos medicos.Pulverizador x 750 CC. | Unidad | 60 | 2900 | 174000
17 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.3.4 | Cinta Papel Pintor 18 mm. X 50 mts. Tipo Stiko | Unidad | 80 | 190 | 15200
18 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.1 | Paño de micro fibra de 40 x 40 cm Tipo Mister Trapo | Unidad | 60 | 380 | 22800
19 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Camara Humidificadora Descartable Tipo GGM Modelo 4811R1V | Unidad | 120 | 4100 | 492000
20 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Camara Humidificadora Reusable Ad/Ped Tipo GGM Modelo 4809R1V | Unidad | 60 | 11200 | 672000
21 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.2.1 | Rollo de lienzo Ecologico x 50 mt. | Rollo | 20 | 2900 | 58000
22 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.2.2 | Camisolin P/Cirugia de tela verde brin con puño caña larga | Unidad | 400 | 1300 | 520000
23 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Envoltorio para esterilización de Tela no tejida 100% a base de Polipropileno SMS. Gramaje 45 gr/m2 Bobina x 200 metros | Bobina | 6 | 22400 | 134400
24 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Tyvek Rollo de 10 cm Tipo ASP/KIMS | Rollo | 20 | 6680 | 133600
25 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Tyvek Rollo de 15 cm Tipo ASP/KIMS | Rollo | 20 | 10420 | 208400
26 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Tyvek Rollo de 20 cm Tipo ASP/KIMS | Rollo | 40 | 13560 | 542400
27 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Tyvek Rollo de 35 cm Tipo ASP/KIMS | Rollo | 16 | 18630 | 298080
28 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Tyvek Rollo de 42 cm Tipo ASP/KIMS | Rollo | 16 | 20690 | 331040
29 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Tyvek Rollo de 50 cm Tipo ASP/KIMS | Rollo | 12 | 23620 | 283440
30 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Indicador Biologico P/Sterrad NX x 30 Ampollas Tipo ASP/3M | Caja | 12 | 28050 | 336600
31 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Indicador Quimico P/Sterrad NX x 1000 Tiras Tipo ASP | Caja | 12 | 26500 | 318000
32 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Indicador Biologico Para Calor Humedo x 100 Ampollas | Caja | 6 | 9600 | 57600
33 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Pouch Rollo de 100 mm x 200 mts. | Rollo | 12 | 4300 | 51600
34 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Pouch Rollo de 200 mm x 200 mt. | Rollo | 30 | 5800 | 174000
35 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Pouch Rollo de 300 mm x 200 mts. | Rollo | 24 | 8200 | 196800
36 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Pouch Rollo de 400 mm x 200 mts. | Rollo | 18 | 11500 | 207000
37 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Pouch Rollo de 450 mm x 200 mts. | Rollo | 15 | 13200 | 198000
38 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.3.4 | PAPEL GRADO MEDICO 120 CM X 100 MTS | Rollo | 160 | 4500 | 720000
39 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | GASA COSIDA MEDISPO RADIO ESTERIL SOBRE X 5 UNIDADES | Sobre | 300 | 444.8 | 133440
40 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | GASA HIDROFILA PIEZA X 1,8 KGS. TIPO HIDROSAN | Pieza | 800 | 2950 | 2360000
41 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.5.8 | Polietileno de 50 micrones 15cm. X 100 mts. Tipo MP | Rollo | 12 | 4800 | 57600
42 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.5.8 | Polietileno de 50 micrones 30cm. X 100 mts. Tipo MP | Rollo | 16 | 8900 | 142400
43 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.5.8 | Polietileno de 50 micrones 40cm. X 100 mts. Tipo MP | Rollo | 12 | 9500 | 114000
44 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.3.4 | ROLLO EN PAPEL TERMICO ORIGINALES 57 mm. X 20 mts. | Rollo | 24 | 220 | 5280
45 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.3.4 | ROLLO EN PAPEL TERMICO ORIGINALES 80 mm. X 45 mts. | Rollo | 24 | 380 | 9120
46 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | INDICADORES DE ESTERILIZACION; METODO DE ESTERILIZACION: AUTOCLAVE DE VAPOR, TIRAS INTEGRADORAS, CAJA X 100 UN, | Caja | 24 | 540 | 12960
47 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | INDICADORES DE ESTERILIZACION,CALOR SECO,TIRAS INTEGRADORAS CAJA X 100 | Caja | 18 | 380 | 6840
48 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | Bolsas de Cloruro de Sodio de 25 kg (sal gruesa seca, lavada, limpia, sin iodo, lidad del agua que alimenta los Autoclaves. | Bolsa | 6 | 1800 | 10800
49 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | LUPAS; POTENCIA: 75 Diop, DIAMETRO: 65 mm, MATERIAL LENTE: VIDRIO, ACCESORIO: C/LUZ, ARMAZON: PLASTICO, ESTRUCTURA: PLASTICO | Unidad | 2 | 11500 | 23000
50 |  | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.3.4 | PAPEL GRADO MEDICO CREPADO ROLLO X 80X 100 MTS | Rollo | 20 | 6800 | 136000
Especificidades Item N° 1 a 50:
Descripción técnica
No deben tener vencimiento menor a un año
| Plazos de entrega: | 10 dias desde la firma del instrumento contractual
| Lugar de entrega: | Servicio de esterilizacion-Maternidad Provincial 25 de Mayo- Hernando de pedraza 1.650
Calidad Minima esperada
Mantenimiento
30 dias
Garantia

## NotaPedido
NOTA DE PEDIDO | [6 empty] | N° 62/2021
JURISDICCIÓN: |  |  | 40- Ministerio de Salud
SAF: |  |  | 28- Maternidad Provincial 25 de Mayo
UNIDAD EJECUTORA: |  |  | 169- Direccion Asistencial
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  |  | SERVICIO DE ESTERILIZACION
PERIODO UTILIZACIÓN: |  |  | 2 SEMESTRE- AÑO 2021
OBJETO: |  |  | Adquisición de Insumos de esterilizacion
Ítem | Codigo Item | DESCRIPCIÓN |  | Adjunta Detalle Técnico | Unidad Medida | Precio Unitario Estimado | Cantidad Solicitada
1 | 0 | Bobina Baja Densidad 30 X 40 rollo x 200 un. Tipo Mapsa |  | NO | Rollo | 850 | 60
2 | 0 | Test pack de 15 mm (viraje de color-tipo 2 Paquete de un solo uso para efectuar el test de Bowie y Dick. Detecta deficiencias en la penetración de vapor. Viraje final a negro. Presentación: Paquete de 120x 120 x 15 mm. Caja por 20 unidades. |  | NO | Caja | 5600 | 20
3 | 0 | Bolsas Termosellables P/bib 145 X 50 X 330mm Tipo Yellow Pack x 1000 |  | NO | Caja | 18900 | 24
4 | 0 | Bolsas Termosellables P/bib 250 X 100 X 380mm TipoYellow Pack x 1000 |  | NO | Caja | 27730 | 45
5 | 0 | Polietileno de 40 micrones 25cm. X 100 mts. Tipo MP |  | NO | Rollo | 3900 | 12
6 | 0 | Polietileno de 40 micrones 55cm. X 100 mts. Tipo MP |  | NO | Rollo | 6800 | 12
7 | 0 | Cinta Testigo p/calor humedo (en rollo) Tipo Kims |  | NO | Rollo | 390 | 120
8 | 0 | Cinta Testigo p/calor seco (en rollo) Tipo Kims |  | NO | Rollo | 290 | 60
9 | 0 | Malla Tubular de 30 cm. Ancho X 25 mts. Largo Tipo Hidrosan |  | NO | Rollo | 1950 | 15
10 | 0 | Cinta Testigo P/Sterrad NX x 6 Rollos x 55 Metros Tipo ASP |  | NO | Caja | 28500 | 10
11 | 0 | Cassettes P/Sterrad NX x 5 unidades Tipo ASP |  | NO | Caja | 82500 | 50
12 | 0 | Tela verde brin de algodón rollo 50 mtrs largo (doble ancho) Indantrend |  | NO | Rollo | 22500 | 15
13 | 0 | Tela de Lienzo rollo 100 mts largo x 1,60 mts ancho |  | NO | Rollo | 28000 | 8
14 | 0 | Tela de Toalla rollo 50 mts largo ( doble ancho) |  | NO | Rollo | 11000 | 10
15 | 0 | Ropa Equipo Cirugia Universal DESCARTABLE 17 Elementos Esteril. Caja x 5 unidades |  | NO | Caja | 15900 | 40
16 | 0 | Espuma deterg. - desinf. de dispositivos medicos.Pulverizador x 750 CC. |  | NO | Unidad | 2900 | 60
17 | 0 | Cinta Papel Pintor 18 mm. X 50 mts. Tipo Stiko |  | NO | Unidad | 190 | 80
18 | 0 | Paño de micro fibra de 40 x 40 cm Tipo Mister Trapo |  | NO | Unidad | 380 | 60
19 | 0 | Camara Humidificadora Descartable Tipo GGM Modelo 4811R1V |  | NO | Unidad | 4100 | 120
20 | 0 | Camara Humidificadora Reusable Ad/Ped Tipo GGM Modelo 4809R1V |  | NO | Unidad | 11200 | 60
21 | 0 | Rollo de lienzo Ecologico x 50 mt. |  | NO | Rollo | 2900 | 20
22 | 0 | Camisolin P/Cirugia de tela verde brin con puño caña larga |  | NO | Unidad | 1300 | 400
23 | 0 | Envoltorio para esterilización de Tela no tejida 100% a base de Polipropileno SMS. Gramaje 45 gr/m2 Bobina x 200 metros |  | NO | Bobina | 22400 | 6
24 | 0 | Tyvek Rollo de 10 cm Tipo ASP/KIMS |  | NO | Rollo | 6680 | 20
25 | 0 | Tyvek Rollo de 15 cm Tipo ASP/KIMS |  | NO | Rollo | 10420 | 20
26 | 0 | Tyvek Rollo de 20 cm Tipo ASP/KIMS |  | NO | Rollo | 13560 | 40
27 | 0 | Tyvek Rollo de 35 cm Tipo ASP/KIMS |  | NO | Rollo | 18630 | 16
28 | 0 | Tyvek Rollo de 42 cm Tipo ASP/KIMS |  | NO | Rollo | 20690 | 16
29 | 0 | Tyvek Rollo de 50 cm Tipo ASP/KIMS |  | NO | Rollo | 23620 | 12
30 | 0 | Indicador Biologico P/Sterrad NX x 30 Ampollas Tipo ASP/3M |  | NO | Caja | 28050 | 12
31 | 0 | Indicador Quimico P/Sterrad NX x 1000 Tiras Tipo ASP |  | NO | Caja | 26500 | 12
32 | 0 | Indicador Biologico Para Calor Humedo x 100 Ampollas |  | NO | Caja | 9600 | 6
33 | 0 | Pouch Rollo de 100 mm x 200 mts. |  | NO | Rollo | 4300 | 12
34 | 0 | Pouch Rollo de 200 mm x 200 mt. |  | NO | Rollo | 5800 | 30
35 | 0 | Pouch Rollo de 300 mm x 200 mts. |  | NO | Rollo | 8200 | 24
36 | 0 | Pouch Rollo de 400 mm x 200 mts. |  | NO | Rollo | 11500 | 18
37 | 0 | Pouch Rollo de 450 mm x 200 mts. |  | NO | Rollo | 13200 | 15
38 | 0 | PAPEL GRADO MEDICO 120 CM X 100 MTS |  | NO | Rollo | 4500 | 160
39 | 0 | GASA COSIDA MEDISPO RADIO ESTERIL SOBRE X 5 UNIDADES |  | NO | Sobre | 444.8 | 300
40 | 0 | GASA HIDROFILA PIEZA X 1,8 KGS. TIPO HIDROSAN |  | NO | Pieza | 2950 | 800
41 | 0 | Polietileno de 50 micrones 15cm. X 100 mts. Tipo MP |  | NO | Rollo | 4800 | 12
42 | 0 | Polietileno de 50 micrones 30cm. X 100 mts. Tipo MP |  | NO | Rollo | 8900 | 16
43 | 0 | Polietileno de 50 micrones 40cm. X 100 mts. Tipo MP |  | NO | Rollo | 9500 | 12
44 | 0 | ROLLO EN PAPEL TERMICO ORIGINALES 57 mm. X 20 mts. |  | NO | Rollo | 220 | 24
45 | 0 | ROLLO EN PAPEL TERMICO ORIGINALES 80 mm. X 45 mts. |  | NO | Rollo | 380 | 24
46 | 0 | INDICADORES DE ESTERILIZACION; METODO DE ESTERILIZACION: AUTOCLAVE DE VAPOR, TIRAS INTEGRADORAS, CAJA X 100 UN, |  | NO | Caja | 540 | 24
47 | 0 | INDICADORES DE ESTERILIZACION,CALOR SECO,TIRAS INTEGRADORAS CAJA X 100 |  | NO | Caja | 380 | 18
48 | 0 | Bolsas de Cloruro de Sodio de 25 kg (sal gruesa seca, lavada, limpia, sin iodo, lidad del agua que alimenta los Autoclaves. |  | NO | Bolsa | 1800 | 6
49 | 0 | LUPAS; POTENCIA: 75 Diop, DIAMETRO: 65 mm, MATERIAL LENTE: VIDRIO, ACCESORIO: C/LUZ, ARMAZON: PLASTICO, ESTRUCTURA: PLASTICO |  | NO | Unidad | 11500 | 2
50 | 0 | PAPEL GRADO MEDICO CREPADO ROLLO X 80X 100 MTS |  | NO | Rollo | 6800 | 20
Costo total estimado: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CON 00/100 | [5 empty] | 16960200

## Autor Gastar
EJERCICIO: |  |  | 2021 | [11 empty] | AUTORIZACION PARA GASTAR
JURISDICCIÓN: | [5 empty] | 40- Ministerio de Salud
SAF: | [5 empty] | 28- Maternidad Provincial 25 de Mayo
UNIDAD EJECUTORA: | [5 empty] | 169- Direccion Asistencial
DEPENDENCIA SOLICITANTE: | [5 empty] | SERVICIO DE ESTERILIZACION
AUTORIZACIÓN:
Señor Jefe de Servicio Administrativo Financiero:
"Autorizo la realización de los trámites correspondientes, a fin de proveer a este Organismo los bienes y/o servicios que se detallan en Nota de Pedido N° 62/2021 , afectando la erogación resultante a los créditos presupuestarios aprobados a favor de esta Unidad Ejecutora, conforme al siguiente detalle:"
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO | [13 empty] | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | IMPORTE
PR | SB | PY | AC | OB | UG | FIN | FUN | I | P | P | SubP | M | FF
42 |  |  | 2 |  | 4901 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.1 | HILADOS Y TELAS |  | 729500
42 |  |  | 2 |  | 4901 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1.1 | PRENDAS DE VESTIR |  | 520000
42 |  |  | 2 |  | 4901 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 1.1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON |  | 936600
42 |  |  | 2 |  | 4901 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 |  | 1 | 1.1 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO |  | 2143850
42 |  |  | 2 |  | 4901 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 |  | 1 | 1.1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA |  | 196800
42 |  |  | 2 |  | 4901 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 |  | 1 | 1.1 | UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LAB |  | 12433450
CÓDIGO PR: TOTAL DE PESOS: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CON 00/100 | [5 empty] | 16960200
JUSTIFICACIÓN:
Para la adquisición de Adquisición de Insumos de esterilizacion para la Maternidad Provincial 25 de Mayo.-