## SAF 011
2022
Pedido de Necesidades Trimestrales
JURISDICCION: |  | 040 - MINISTERIO DE SALUD
SAF N°: |  | 011 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION - MINISTERIO DE SALUD
EJERCICIO: |  | 2022
TRIMESTRE: |  | PRIMERO
ID | CODIGO ITEM | RUBRO DE COMPRA | I.P.P. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | TOTAL S.A. | SMPyPS | TOTAL SMPyPS | DIR. LAB. CENTRAL | TOTAL DE LAB CENTRAL | BCO DE SANGRE | TOTAL BANCO DE SANGRE | APS | TOTAL A.P.S. | DIR DE CANCER | TOTAL DE DIR DE CANCER | FARMACIA | TOTAL FARMACIA | ODONTOLOGIA | TOTAL DE ODONTOLOG | SAME | TOTAL SAME | HPTAL MALBRAN | TOTAL HPTAL MALBRAN | MATERNIDAD E INFANCIA | TOTAL MATERNIDAD E INFANCIA | SASP | TOTAL SASP | SALUD Y MEDIO AMBIENTE | TOTAL SALUD Y MEDIO AMBIENTE | VECTORES Y ZOONOSIS | TOTAL DE VECT Y ZOON | CRONICAS | TOTAL CRONICAS | CUR | TOTAL CUR | SPyGS | TOTAL SPyGS | SALUD MENTAL | TOTAL SALUD MENTAL | AREAS Y DPAS | TOTAL DPAS | EPIDEMIOLOGIA | TOTAL EPIDEMIOLOGIA | AREA 1 | TOTAL AREA 1 | CANTIDAD TOTAL | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO | ESPECIFICACION TECNICA
1 | 2.5.1-9018.8 | QUIMICOS | 251 | GASES; COMPUESTO QUIMICO: OXIGENO, CALIDAD: MEDICINAL, PRESENTACION: TUBO X 6 M3 | M3 | [16 empty] | #REF! | #REF! | [18 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 8628 | 350 | 3019800
|  |  |  | TOTAL DEL RUBRO OXIGENO | [45 empty] | 3019800
| DETALLE TECNICO Y ESPECIFICACIONES | ANEXO
OXIGENO EN FORMA LÍQUIDA: en recipientes cilíndricos del tipo criogénico. Las conexiones de salida de las válvulas deben garantizar su inviolabilidad. EXIGENCIAS GENERALES ROTULADO: el rotulo del envase de los gases medicinales deberá contar con los siguientes datos: cruz griega color verde que identifica a los gases medicinales nombre genérico del gas que contiene N.º de certificado otorgado por la autoridad sanitaria Composición Especificaciones técnicas (contenido y presión) Identificación de la empresa titular y del fabricante Numero de lote Nombre y matricula del director técnico Fechas de llenado y vencimiento Condiciones de almacenamiento Instructivo s/ manipulación correcta y segura Debe incluir la leyenda: “el empleo y dosificación de este gas debe ser prescripto por un médico” Durante el transporte (cisterna): se incluirá un protocolo de análisis del lote, firmado y fechado por el director técnico. El mencionado certificado deberá ser archivado por el destinatario durante un plazo no menor a un año posterior a la fecha de vencimiento
HABILITACION SANITARIA CORRESPONDIENTE PARA EL CASO DE SER FABRICANTE (CERTIFICADO DE ANMAT), DISTRIBUIDOR OFERENTES PROVINCIALES (HABILITACION SANITARIA PROVINCIAL ), DISTRIBUIDOR OFERENTES NO PROVINCIALES CERTIFICADO DE ANMAR)
| Plazos de entrega | diez (10) dias habiles
| Lugar de Entrega: | -546 M3 EN LA DIR. PROV. DE SAME - CASEROS N° 864 - en el horario de 8:00hs a 12:00hs de lunes a viernes
-8.082 M3 EN LA DIR. PROV. DE ASISTENCIA SANITARIA NIVEL I Y II - CHACABUCO N° 169 - en el horario de 8:00hs a 12:00hs de lunes a viernes
Calidad Minima esperada
| Mantenimiento | cuarenta y cinco (45) días