## SAF 011 - NECESIDAD TRIMESTRAL
2022
Pedido de Necesidades Trimestrales
JURISDICCION: |  | 040 - MINISTERIO DE SALUD
SAF N°: |  | 011 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION - MINISTERIO DE SALUD
EJERCICIO: |  | 2022
TRIMESTRE: |  | TERCERO
ID | CODIGO ITEM | RUBRO DE COMPRA | I.P.P. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO | ESPECIFICACION TECNICA
1 | 4.3.3-5415.6 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | BALANZAS P/PERSONAS; TIPO: ADULTO, PRECISION: 100 GR, ACCESORIO: ALTIMETRO, CAPACIDAD: 250 Kg | UNIDAD | 10 | 180000 | 1800000 | Balanza tipo: mecánica, con estructura totalmente metálica recubierta con pintura epoxi, plataforma de apoyo en caucho antideslizante. Con Altímetro Incluido. Sistema de fácil lectura a barra y cursores. Escala graduada en relieve en acero inoxidable. Dispositivo de traba de brazo. Asientos y cuchillas de acero. Patas regulables. Garantía mínima un (1) año, aprobado por ANMAT.
2 | 4.3.3-5415.3 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | BALANZAS P/PERSONAS; TIPO: P/ADULTOS, PRECISION: 100 GR, ACCESORIO: ALTIMETRO, CAPACIDAD: 150 Kg | UNIDAD | 10 | 110000 | 1100000 | Balanza tipo: mecánica, con estructura totalmente metálica recubierta con pintura epoxi, plataforma de apoyo en caucho antideslizante. Con Altímetro Incluido. Sistema de fácil lectura a barra y cursores. Escala graduada en relieve en acero inoxidable. Dispositivo de traba de brazo. Asientos y cuchillas de acero. Patas regulables. Garantía mínima de un (1) año, aprobado por ANMAT.
3 | 4.3.3-5415.7 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | BALANZAS P/PERSONAS; TIPO: PEDIATRICA, PRECISION: 100 GR, ACCESORIO: ESCALIMETRO, CAPACIDAD: 50 Kg | UNIDAD | 10 | 110000 | 1100000 | Balanza tipo: mecánica, con estructura totalmente metálica recubierta con pintura epoxi, plataforma de apoyo en caucho antideslizante. Con Altímetro Incluido. Sistema de fácil lectura a barra y cursores. Escala graduada en relieve en acero inoxidable. Dispositivo de traba de brazo. Asientos y cuchillas de acero. Patas regulables. Garantía mínima de un (1) año, aprobado por ANMAT.
4 | 2.9.5-8239.1 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | CHATAS; MATERIAL: PVC | UNIDAD | 85 | 800 | 68000
5 | 2.9.5-5041.6 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | COLLARES CERVICALES; MATERIAL: PLASTICO, TALLE: SIN VALOR, USO: INMOBILIZADORES LATERALES DE C | UNIDAD | 100 | 2300 | 230000 | Inmovilizador filadelfia en dos piezas, ajustables entre si con velcro - Talle S: 20 unid. - Talle M: 20 unid. - Talle L: 20 unid. - Talle XL: 20 unid. - Talle Pediatrico: 20 unid. Que cumpla con las siguientes caracteristicas mínimas: Hipoalergénico, Anatómico, Regulable, Material: por ej. Polietilendo expandido de celdas cerradas, Disponible en tamaño pediatrico, chico, mediano, grande y extra grande de acuerdo a los talles solicitados. Aprobado por ANMAT
6 | 2.9.5-4208.17 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | ELEMENTOS P/RADIOLOGIA; TIPO: DELANTAL PLOMADO, PRESENTACION: UNIDAD | UNIDAD | 50 | 42000 | 2100000 | Tamaño adulto, recubierto con tela de avión, cierre mediante correas, con protector de tiroides y 0,5mm de plomo de blindaje. Aprobado por ANMAT
7 | 4.3.3-7798.1 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | DETECTORES DE LATIDOS; USO: P/LATIDOS FETALES, ALIMENTACION: ELECTRICA-BATERIA, FRECUENCIA: 1,1- 2,1 MHZ, INTENSIDAD: 10 MW/CM2, CORRIENTE: 10 MW/CM2 | UNIDAD | 15 | 17300 | 259500 | Consta de emisor/receptor de señal ultrasónica, procesador, pantalla mínima LCD, altavoz y fuente de alimentación; ser de fácil uso y portátil; Mostrar la frecuencia cardíaca, con una medición precisa y de sonido nítido. Con funciones mínimas como: toma en tiempo real, promedio y conteo manual. Con salida de audio externa, bajo consumo y función de apagado automático. Aprobado por ANMAT.
8 | 4.3.3-2049.4 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | ESTETOSCOPIOS; TIPO: VIA AURICULAR, CAMPANA: DOBLE | UNIDAD | 140 | 5500 | 770000 | modelo con doble cabezal (campana + diafragma: uso adulto y pediátrico), tubo auditivo de acero inoxidable con curvatura anatómica, olivas de goma y garantía minima de 1 año. 70 unid para uso en adultos y 70 unid. Para uso pediatrico
9 | 2.9.5-8874.9 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | INSTRUMENTAL MEDICO; DESCRIPCION: TABLA LARGA DE INMOVILIZACION, DESCARTABLE: NO, MATERIAL: POLIETILENO, ELEMENTO: TABLA LARGA DE INMOVILIZACION | UNIDAD | 10 | 32000 | 320000 | Construída ergonómicamente en HDPE (Polietileno de Alta Densidad, lavable antiestático de alta resistencia) sin costuras p/evitar el alojamiento de gérmenes patógenos, acabado delicado, impermeable y atóxico con exclusivos calados p/inmovilizador cervical, pectorales, abdomen y piernas en forma independiente. incluye juegos de cinturones de fijacion, con velcro, colores según codigos internacionales.
10 | 2.9.5-8874.10 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | INSTRUMENTAL MEDICO; DESCRIPCION: TABLA PEDIATRICA, DESCARTABLE: NO, MATERIAL: MADERA, ELEMENTO: TABLA PEDIATRICA | UNIDAD | 10 | 28000 | 280000 | Multilaminado fenólico standard, con un mínimo de 5 capas compensadas, con calados (para inmovilizador cervical y piernas en forma individual), terminación plastificado en barniz marino, con tres juegos de cinturones de fijación con velcro.
11 | 2.9.5-8234.1 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 2.9.5 | ORINALES; MATERIAL: MATERIAL PVC | UNIDAD | 100 | 500 | 50000 | 50 unid. uso masculino - 50 unid. Uso femenino
12 | 4.3.3-5079.5 | EQUIPOS | 4.3.3 | OTOSCOPIOS; TIPO: DE BOLSILLO C/LAMPARA, CANULAS: SIN, ALIMENTACION: A PILA | UNIDAD | 14 | 7300 | 102200 | Tecnología LED y Fibra Optica, Aumento mínimo de 3x, cabezal giratorio, rueda de lentes con 18 lentes mínimo.
13 | 4.3.3-3999.3 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | OXIMETROS DE BOLSILLOS; RANGO: 0 - 100 %, TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 A 50 °C, ALIMENTACION: 2 BATERIAS, PESO: 50 A 70 GR | UNIDAD | 25 | 4500 | 112500 | Oximetro de pulso adulto (15 unidades) / pediatrico (10 unidades). Alimentación con 2 pilas AAA, debe contar con aprobación de ANMAT
14 | 4.3.3-7819.1 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | PEDIOMETROS; RANGO: 0 A 1 M, RESOLUCION: 0,5 Cm, MATERIAL: ALUMINIO Y PLASTICO | UNIDAD | 7 | 12300 | 86100 | Para uso pedíatrico, con una varilla metálica milimetrada, y aletas plásticas fija que pueden sujetarse cómodamente.
15 | 4.3.3-4853.2 | EQUIPOS | 4.3.3 | PIES DE SUEROS; RUEDAS: CON, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE | UNIDAD | 200 | 6500 | 1300000 | Altura mínima regulable de 180cm, con base rodante de 5 ramas con ruedas de plástico de alta resistencia y alto impacto inyectadas. Caño y estructura en acero inoxidable, con 2 ganchos minimo.
16 | 4.3.3-130.13 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | TENSIOMETROS ARTERIALES; RANGO DE PRESION: +/- 3 mm hg, RANGO PULSACIONES: SIN, ALIMENTACION: SIN, TIPO: ANEROIDE | UNIDAD | 70 | 2300 | 161000 | Tensiómetro manual anaeroide (analógico), con manómetro circular de facil lectura, brazalete uso adulto, con estetoscopio de campana simple y olivas de plástico incluido. Aprobado por ANMAT.
17 | 4.3.3-130.13 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | TENSIOMETROS ARTERIALES; RANGO DE PRESION: +/- 3 mm hg, RANGO PULSACIONES: SIN, ALIMENTACION: SIN, TIPO: ANEROIDE | UNIDAD | 70 | 2700 | 189000 | Tensiómetro manual anaeroide (analógico), con manómetro circular de facil lectura, brazalete uso pediátrico, con estetoscopio de campana simple y olivas de plástico incluido. Aprobado por ANMAT.
18 | 4.3.3-130.13 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | TENSIOMETROS ARTERIALES; RANGO DE PRESION: +/- 3 mm hg, RANGO PULSACIONES: SIN, ALIMENTACION: SIN, TIPO: ANEROIDE | UNIDAD | 70 | 4800 | 336000 | Tensiómetro manual anaeroide (analógico), con manómetro circular de facil lectura, brazalete uso adulto obesos (de 32 a 42cm de diámetro aproximado), con estetoscopio de campana simple y olivas de plástico incluido. Aprobado por ANMAT.
19 | 4.3.3-3675.100 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.9 | TERMOMETROS; TIPO: DIGITAL, ESCALA: GRADO CENTIGRADO, RANGO DE TEMPERATURA: -5 A 50 °C | UNIDAD | 70 | 850 | 59500 | Aprobado por ANMAT.
20 | 4.3.3-4212.4 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | TUBOS DE OXIGENO; TIPO: CAPACIDAD 6 M3 | UNIDAD | 70 | 32200 | 2254000 | De uso medicinal, provisto de una válvula de reducción medicinal con regulador de flujo y manómetro. Industria Nacional. Material acero. Color blanco. Con prueba hidráulica aprobada por 5 años. Incluye soporte
|  |  |  | TOTAL RUBRO EQUIPOS Y UTILES MEDICOS MENORES |  |  |  | 12677800
ESPECIFICADES Y DETALLE TECNICO:
* ADJUNTAR FOLLETERIA, MANUALES Y/O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION QUE EL PROVEEDOR ESTIME NECESARIO PARA ACLARAR EL BIEN COTIZADO
|  | Plazos de entrega: | veinte (20) dias habiles
|  | Lugar de Entrega: | MINISTERIO DE SALUD - CHACABUCO N° 169 - en el horario de 8:00hs a 12:00hs de lunes a viernes
Calidad Minima esperada:
|  | Garantia: | un (1) año
|  | Mantenimiento: | cuarenta y cinco (45) días
ESPECIFICIDADES ITEM 1
Balanza tipo: mecánica, con estructura totalmente metálica recubierta con pintura epoxi, plataforma de apoyo en caucho antideslizante. Con Altímetro Incluido. Sistema de fácil lectura a barra y cursores. Escala graduada en relieve en acero inoxidable. Dispositivo de traba de brazo. Asientos y cuchillas de acero. Patas regulables. Garantía mínima un (1) año, aprobado por ANMAT.
ESPECIFICIDADES ITEM 2
Balanza tipo: mecánica, con estructura totalmente metálica recubierta con pintura epoxi, plataforma de apoyo en caucho antideslizante. Con Altímetro Incluido. Sistema de fácil lectura a barra y cursores. Escala graduada en relieve en acero inoxidable. Dispositivo de traba de brazo. Asientos y cuchillas de acero. Patas regulables. Garantía mínima de un (1) año, aprobado por ANMAT.
ESPECIFICIDADES ITEM 3
Balanza tipo: mecánica, con estructura totalmente metálica recubierta con pintura epoxi, plataforma de apoyo en caucho antideslizante. Con Altímetro Incluido. Sistema de fácil lectura a barra y cursores. Escala graduada en relieve en acero inoxidable. Dispositivo de traba de brazo. Asientos y cuchillas de acero. Patas regulables. Garantía mínima de un (1) año, aprobado por ANMAT.
ESPECIFICIDADES ITEM 5
Inmovilizador filadelfia en dos piezas, ajustables entre si con velcro - Talle S: 20 unid. - Talle M: 20 unid. - Talle L: 20 unid. - Talle XL: 20 unid. - Talle Pediatrico: 20 unid. Que cumpla con las siguientes caracteristicas mínimas: Hipoalergénico, Anatómico, Regulable, Material: por ej. Polietilendo expandido de celdas cerradas, Disponible en tamaño pediatrico, chico, mediano, grande y extra grande de acuerdo a los talles solicitados. Aprobado por ANMAT
ESPECIFICIDADES ITEM 6
Tamaño adulto, recubierto con tela de avión, cierre mediante correas, con protector de tiroides y 0,5mm de plomo de blindaje. Aprobado por ANMAT
ESPECIFICIDADES ITEM 7
Consta de emisor/receptor de señal ultrasónica, procesador, pantalla mínima LCD, altavoz y fuente de alimentación; ser de fácil uso y portátil; Mostrar la frecuencia cardíaca, con una medición precisa y de sonido nítido. Con funciones mínimas como: toma en tiempo real, promedio y conteo manual. Con salida de audio externa, bajo consumo y función de apagado automático. Aprobado por ANMAT.
ESPECIFICIDADES ITEM 8
modelo con doble cabezal (campana + diafragma: uso adulto y pediátrico), tubo auditivo de acero inoxidable con curvatura anatómica, olivas de goma y garantía minima de 1 año. 70 unid para uso en adultos y 70 unid. Para uso pediatrico
ESPECIFICIDADES ITEM 9
Construída ergonómicamente en HDPE (Polietileno de Alta Densidad, lavable antiestático de alta resistencia) sin costuras p/evitar el alojamiento de gérmenes patógenos, acabado delicado, impermeable y atóxico con exclusivos calados p/inmovilizador cervical, pectorales, abdomen y piernas en forma independiente. incluye juegos de cinturones de fijacion, con velcro, colores según codigos internacionales.
ESPECIFICIDADES ITEM 10
Multilaminado fenólico standard, con un mínimo de 5 capas compensadas, con calados (para inmovilizador cervical y piernas en forma individual), terminación plastificado en barniz marino, con tres juegos de cinturones de fijación con velcro.
ESPECIFICIDADES ITEM 11
50 unid. uso masculino - 50 unid. Uso femenino
ESPECIFICIDADES ITEM 12
Tecnología LED y Fibra Optica, Aumento mínimo de 3x, cabezal giratorio, rueda de lentes con 18 lentes mínimo.
ESPECIFICIDADES ITEM 13
Oximetro de pulso adulto (15 unidades) / pediatrico (10 unidades). Alimentación con 2 pilas AAA, debe contar con aprobación de ANMAT
ESPECIFICIDADES ITEM 14
Para uso pedíatrico, con una varilla metálica milimetrada, y aletas plásticas fija que pueden sujetarse cómodamente.
ESPECIFICIDADES ITEM 15
Altura mínima regulable de 180cm, con base rodante de 5 ramas con ruedas de plástico de alta resistencia y alto impacto inyectadas. Caño y estructura en acero inoxidable, con 2 ganchos minimo.
ESPECIFICIDADES ITEM 16
Tensiómetro manual anaeroide (analógico), con manómetro circular de facil lectura, brazalete uso adulto, con estetoscopio de campana simple y olivas de plástico incluido. Aprobado por ANMAT.
ESPECIFICIDADES ITEM 17
Tensiómetro manual anaeroide (analógico), con manómetro circular de facil lectura, brazalete uso pediátrico, con estetoscopio de campana simple y olivas de plástico incluido. Aprobado por ANMAT.
ESPECIFICIDADES ITEM 18
Tensiómetro manual anaeroide (analógico), con manómetro circular de facil lectura, brazalete uso adulto obesos (de 32 a 42cm de diámetro aproximado), con estetoscopio de campana simple y olivas de plástico incluido. Aprobado por ANMAT.
ESPECIFICIDADES ITEM 19
Aprobado por ANMAT.
ESPECIFICIDADES ITEM 20
De uso medicinal, provisto de una válvula de reducción medicinal con regulador de flujo y manómetro. Industria Nacional. Material acero. Color blanco. Con prueba hidráulica aprobada por 5 años. Incluye soporte

## NP
NOTA DE PEDIDO | [5 empty] | N° | 08/2022
JURISDICCIÓN: |  |  | 040 - MINISTERIO DE SALUD
SAF: |  |  | 011 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: |  |  | 352 - MINISTERIO DE SALUD
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  |  | 352 - MINISTERIO DE SALUD
PERIODO UTILIZACIÓN: |  |  | 3er TRIMESTRE 2022
OBJETO: |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTILES MEDICOS MENORES CON DESTINO A HOSPITALES DE LA PROVINCIA
Ítem | Codigo Item | DESCRIPCIÓN |  | Adjunta Detalle Técnico | Unidad Medida | Precio Unitario Estimado | Cantidad Solicitada
[8 empty] | 295 | 433 | 439
1 | 4.3.3-5415.6 | BALANZAS P/PERSONAS; TIPO: ADULTO, PRECISION: 100 GR, ACCESORIO: ALTIMETRO, CAPACIDAD: 250 Kg |  | SI | UNIDAD | 180000 | 10 |  | 1800000
2 | 4.3.3-5415.3 | BALANZAS P/PERSONAS; TIPO: P/ADULTOS, PRECISION: 100 GR, ACCESORIO: ALTIMETRO, CAPACIDAD: 150 Kg |  | SI | UNIDAD | 110000 | 10 |  | 1100000
3 | 4.3.3-5415.7 | BALANZAS P/PERSONAS; TIPO: PEDIATRICA, PRECISION: 100 GR, ACCESORIO: ESCALIMETRO, CAPACIDAD: 50 Kg |  | SI | UNIDAD | 110000 | 10 |  | 1100000
4 | 2.9.5-8239.1 | CHATAS; MATERIAL: PVC |  | NO | UNIDAD | 800 | 85 | 68000
5 | 2.9.5-5041.6 | COLLARES CERVICALES; MATERIAL: PLASTICO, TALLE: SIN VALOR, USO: INMOBILIZADORES LATERALES DE C |  | SI | UNIDAD | 2300 | 100 |  | 230000
6 | 2.9.5-4208.17 | ELEMENTOS P/RADIOLOGIA; TIPO: DELANTAL PLOMADO, PRESENTACION: UNIDAD |  | SI | UNIDAD | 42000 | 50 |  | 2100000
7 | 4.3.3-7798.1 | DETECTORES DE LATIDOS; USO: P/LATIDOS FETALES, ALIMENTACION: ELECTRICA-BATERIA, FRECUENCIA: 1,1- 2,1 MHZ, INTENSIDAD: 10 MW/CM2, CORRIENTE: 10 MW/CM2 |  | SI | UNIDAD | 17300 | 15 |  | 259500
8 | 4.3.3-2049.4 | ESTETOSCOPIOS; TIPO: VIA AURICULAR, CAMPANA: DOBLE |  | SI | UNIDAD | 5500 | 140 |  | 770000
9 | 2.9.5-8874.9 | INSTRUMENTAL MEDICO; DESCRIPCION: TABLA LARGA DE INMOVILIZACION, DESCARTABLE: NO, MATERIAL: POLIETILENO, ELEMENTO: TABLA LARGA DE INMOVILIZACION |  | SI | UNIDAD | 32000 | 10 |  | 320000
10 | 2.9.5-8874.10 | INSTRUMENTAL MEDICO; DESCRIPCION: TABLA PEDIATRICA, DESCARTABLE: NO, MATERIAL: MADERA, ELEMENTO: TABLA PEDIATRICA |  | SI | UNIDAD | 28000 | 10 |  | 280000
11 | 2.9.5-8234.1 | ORINALES; MATERIAL: MATERIAL PVC |  | SI | UNIDAD | 500 | 100 | 50000
12 | 4.3.3-5079.5 | OTOSCOPIOS; TIPO: DE BOLSILLO C/LAMPARA, CANULAS: SIN, ALIMENTACION: A PILA |  | SI | UNIDAD | 7300 | 14 |  | 102200
13 | 4.3.3-3999.3 | OXIMETROS DE BOLSILLOS; RANGO: 0 - 100 %, TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 A 50 °C, ALIMENTACION: 2 BATERIAS, PESO: 50 A 70 GR |  | SI | UNIDAD | 4500 | 25 |  | 112500
14 | 4.3.3-7819.1 | PEDIOMETROS; RANGO: 0 A 1 M, RESOLUCION: 0,5 Cm, MATERIAL: ALUMINIO Y PLASTICO |  | SI | UNIDAD | 12300 | 7 |  | 86100
15 | 4.3.3-4853.2 | PIES DE SUEROS; RUEDAS: CON, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE |  | SI | UNIDAD | 6500 | 200 |  | 1300000
16 | 4.3.3-130.13 | TENSIOMETROS ARTERIALES; RANGO DE PRESION: +/- 3 mm hg, RANGO PULSACIONES: SIN, ALIMENTACION: SIN, TIPO: ANEROIDE |  | SI | UNIDAD | 2300 | 70 |  | 161000
17 | 4.3.3-130.13 | TENSIOMETROS ARTERIALES; RANGO DE PRESION: +/- 3 mm hg, RANGO PULSACIONES: SIN, ALIMENTACION: SIN, TIPO: ANEROIDE |  | SI | UNIDAD | 2700 | 70 |  | 189000
18 | 4.3.3-130.13 | TENSIOMETROS ARTERIALES; RANGO DE PRESION: +/- 3 mm hg, RANGO PULSACIONES: SIN, ALIMENTACION: SIN, TIPO: ANEROIDE |  | SI | UNIDAD | 4800 | 70 |  | 336000
19 | 4.3.3-3675.100 | TERMOMETROS; TIPO: DIGITAL, ESCALA: GRADO CENTIGRADO, RANGO DE TEMPERATURA: -5 A 50 °C |  | SI | UNIDAD | 850 | 70 |  |  | 59500
20 | 4.3.3-4212.4 | TUBOS DE OXIGENO; TIPO: CAPACIDAD 6 M3 |  | SI | UNIDAD | 32200 | 70 |  | 2254000
Costo total estimado: PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.- | [5 empty] | 12677800 |  | 118000 | 12500300 | 59500 | 12677800

## APG
EJERCICIO: |  |  | 2022 | [11 empty] | AUTORIZACION PARA GASTAR
JURISDICCIÓN: | [5 empty] | 040 - MINISTERIO DE SALUD
SAF: | [5 empty] | 011 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: | [5 empty] | 352 - MINISTERIO DE SALUD
DEPENDENCIA SOLICITANTE: | [5 empty] | 352 - MINISTERIO DE SALUD
AUTORIZACIÓN:
Señor Director de Administración o Titular del Servicio Administrativo Financiero:
Autorizo la realización de los trámites correspondientes, a fin de proveer a este Organismo los bienes, servicios o ejecución de obras públicas que se detallan en Nota de Pedido N° 08/2022 , afectando la erogación resultante a los créditos presupuestarios aprobados a favor de esta Unidad Ejecutora, conforme al siguiente detalle:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO | [13 empty] | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | IMPORTE
PR | SB | PY | AC | OB | UG | FIN | FUN | I | P | P | SubP | M | FF
1 |  |  | 1 |  | 4901 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 |  | 1 | 1.1 | UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO |  | 118000
1 |  |  | 1 |  | 4901 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 1.1 | EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO |  | 12500300
1 |  |  | 1 |  | 4901 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 |  | 1 | 1.1 | OTROS N.E.P. |  | 59500
CÓDIGO PR: TOTAL DE PESOS: DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.- |  |  | 12677800
JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTILES MEDICOS MENORES CON DESTINO A HOSPITALES DE LA PROVINCIA