## SAF 011 - NECESIDAD TRIMESTRAL
2022
Pedido de Necesidades Trimestrales
JURISDICCION: |  | 040 - MINISTERIO DE SALUD
SAF N°: |  | 011 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION - MINISTERIO DE SALUD
EJERCICIO: |  | 2022
TRIMESTRE: |  | TERCERO
ID | CODIGO ITEM | RUBRO DE COMPRA | I.P.P. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO
1 | 4.3.3-8790.6 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | BAÑOS MARIA; DIMENSION: 45 X 30 X 13 mm, ALIMENTACION: 220 V, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, TEMPERATURA MAXIMA: 100 °C | UNIDAD | 4 | 50000 | 200000
2 | 4.3.3-208.17 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | CAMAS HOSPITALARIAS; DESTINO: DE INTERNACION, DIMENSION: 190 X 80 X 20 Cm, LECHO: REGULABLE, MOV. ORTOPEDICO: A MANIVELA, MATERIAL ESTRUCTURA: ACERO, TIPO PANEL LATERAL: BARANDA DESMONTABLE, MOVILIDAD: A MANIVELA, MATERIAL: ACERO | UNIDAD | 70 | 125000 | 8750000
3 | 4.3.3-208.12 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | CAMAS HOSPITALARIAS; DESTINO: PACIENTES + DE 200 KG, DIMENSION: 110 X 200 X 62 Cm, LECHO: ESTRATIFICADO, MOV. ORTOPEDICO: A MANIVELA, MATERIAL ESTRUCTURA: CAÑO, TIPO PANEL LATERAL: DESMONTABLE, MOVILIDAD: A MANIVELA, MATERIAL: CAÑO | UNIDAD | 14 | 314363 | 4401082
4 | 4.3.3-1719.21 | EQUIPOS | 4.3.3 | CAMILLAS; ANCHO: 50 Cm, LARGO: 200 Cm, ALTO: 75 Cm, ARNESES: SIN, TIPO: EXAMEN | UNIDAD | 80 | 32000 | 2560000
5 | 4.3.3-1719.15 | EQUIPOS | 4.3.3 | CAMILLAS; ANCHO: 55 Cm, LARGO: 130 Cm, ALTO: 85 Cm, ARNESES: SIN, TIPO: EXAMEN PEDIATRICO | UNIDAD | 10 | 32000 | 320000
6 | 4.3.3-1719.14 | EQUIPOS | 4.3.3 | CAMILLAS; ANCHO: 55 Cm, LARGO: 180 Cm, ALTO: 70 Cm, ARNESES: SIN VALOR, TIPO: GINECOLOGICA | UNIDAD | 10 | 53000 | 530000
7 | 4.3.3-1719.22 | EQUIPOS | 4.3.3 | CAMILLAS; ANCHO: 80 Cm, LARGO: 200 Cm, ALTO: 75 Cm, ARNESES: SIN, TIPO: EXAMEN | UNIDAD | 10 | 43000 | 430000
8 | 4.3.3-2046.9 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | CARDIODESFIBRILADORES; ALIMENTACION: BATERIA, TIPO: EXTERNO BIFASICO, ACCESORIO: MONITOR | UNIDAD | 7 | 610000 | 4270000
9 | 4.3.3-5412.12 | EQUIPOS | 4.3.3 | CARROS DE CURACIONES; MATERIAL: MELAMINA, ESTANTE: 2, DEFENSA: METALICAS CROMADAS, CAPACIDAD: 3 PORTAFRASCOS, CANT. DE RUEDAS: 4, DIMENSION: 46 X 55 X 78 Cm | UNIDAD | 25 | 14300 | 357500
10 | 4.3.3-5412.10 | EQUIPOS | 4.3.3 | CARROS DE CURACIONES; MATERIAL: METAL, ESTANTE: 3, DEFENSA: CON, CAPACIDAD: 7 CRESTAS, CANT. DE RUEDAS: 4, DIMENSION: 76 X 50 X 100 Cm | UNIDAD | 25 | 32000 | 800000
11 | 4.3.3-67.7 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | CENTRIFUGAS P/LABORATORIO; CABEZAL: 24 TUBOS, TIPO CABEZAL: 24 TUBOS | UNIDAD | 5 | 255062.41 | 1275312.05
12 | 4.3.3-6359.1 | EQUIPOS | 4.3.3 | COLPOSCOPIOS; OBJETIVO: DE F 300 DIST. DE TRABAJO mm, MODELO: OP-C2, AUMENTOS: TRES, LUZ: FRIA DE 150 DE POTENCIA W, PARALELOGRAMO: BALANCEADO Y COMPENSADO, FILTRO: VERDE, BINOCULAR: INCLINADO A 45 °C, SIST. DE VIDEO: P/COLPOSCOPIA, VIDEO PRINTER: CON, AUMENTO: TRES | UNIDAD | 4 | 175000 | 700000
13 | 4.3.3-134.4 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | ELECTROCARDIOGRAFOS; TIPO: PORTATIL, ALIMENTACION: 220V Y BATERIA RECARGABLE | UNIDAD | 7 | 215000 | 1505000
14 | 4.3.3-4084.13 | EQUIPOS | 4.3.3 | EQUIPOS DE RAYOS X; USO: PORTATIL, FRECUENCIA: SIN VALOR, REGULACION: AUTOMATICA, COMANDOS: CON INSTRUMENTOS CONTROLADORES, AMPLIACION DE APLIQUE: APLIQUE POTENCIA 20/40/125 KW, COMANDO: CON INSTRUMENTOS CONTROLADORES | UNIDAD | 2 | 5500000 | 11000000
15 | 4.3.3-7797.2 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | FOTOSFOROS; TIPO: RODANTE, USO: MEDICO | UNIDAD | 30 | 19000 | 570000
16 | 4.3.3-6499.21 | EQUIPOS | 4.3.3 | MICROCENTRIFUGAS DE MESA; TIPO: COMPACTA, RANGO DE TEMPERATURA: -10 A 40 °C, VELOCIDAD: 14000 RPM, CANTIDAD DE TUBOS: 24 | UNIDAD | 3 | 537000 | 1611000
17 | 4.3.3-244.23 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | MICROSCOPIOS; TIPO: BINOCULAR, DIST. DE TRABAJO: 13 mm, AUMENTO TOTAL: 50X, XY RESOLUCION: 0.001 mm, TOMA CORRIENTE: 110/220 V, MAX. ALT PIEZA: SIN VALOR, CANT. DE LENTES: 4, Nº LENTES: 4, AUMENTO: 50X, DISTANCIA TRABAJO: 13 mm, TENSION: 110/220 V, AUMENTO MAXIMO: 50X | UNIDAD | 4 | 229493.28 | 917973.12
18 | 4.3.5-1290.9 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | NEGATOSCOPIOS; USO: P/RADIOGRAFIAS, FUENTE DE ALIMENTACION : 220 V, ANCHO X LARGO: 38 X 56 Cm, MODELO: SIN VALOR, FUENTE DE ALIMENTACION: 220 V | UNIDAD | 30 | 30000 | 900000
19 | 4.3.3-1711.9 | EQUIPOS | 4.3.3 | SILLAS DE RUEDAS; ANCHO: 61 Cm, APOYABRAZO: DESMONTABLE, PIERNERA: DESMONTABLE, FRENO: CON, MATERIAL: METALICA CROMADA | UNIDAD | 28 | 43000 | 1204000
|  |  |  | TOTAL RUBRO EQUIPOS |  |  |  | 42301867.17
ESPECIFICADES Y DETALLE TECNICO:
* ADJUNTAR FOLLETERIA, MANUALES Y/O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION QUE EL PROVEEDOR ESTIME NECESARIO PARA ACLARAR EL BIEN COTIZADO
|  | Plazos de entrega: | veinte (20) dias habiles
|  | Lugar de Entrega: | MINISTERIO DE SALUD - CHACABUCO N° 169 - en el horario de 8:00hs a 12:00hs de lunes a viernes
Calidad Minima esperada:
|  | Garantia: | minima un (1) año
|  | Mantenimiento: | cuarenta y cinco (45) días
ESPECIFICIDADES ITEM 1
Con un rango de desvío no mayor a 1 grado centígrado. Aprobado por ANMAT.
ESPECIFICIDADES ITEM 2
Manual, 3 movimientos, barandas rebatibles y desmontables, ruedas por 125mm con freno independiente, lecho de chapa , porta suero inoxidables telescopico recto. Incluye colchon sanitario.
ESPECIFICIDADES ITEM 3
Manual, 3 movimientos, barandas rebatibles y desmontables, ruedas por 125mm con freno independiente, lecho de chapa , porta suero inoxidables telescopico recto. Incluye colchon sanitario para obesos.
ESPECIFICIDADES ITEM 4
Estructura de caño de 25 x 25, esmaltado en Epoxi. Reforzada, 4 patas fijas con refuerzo perimetral, tapizado en cuerina de gran espesor. Que soporte hasta 150 kg.
ESPECIFICIDADES ITEM 5
Estructura de caño de 25 x 25, esmaltado en Epoxi. Reforzada, 4 patas fijas con refuerzo perimetral, tapizado en cuerina de gran espesor. Que soporte hasta 100 kg.
ESPECIFICIDADES ITEM 6
De tres planos, con estribos cromados y cajon, acolchado en cuero vinilico lavable. Estructura en caño fuerte de 3 cm de diámetro, con tratamiento epoxi, estribos removibles y con cabecera y piernera regulables manualmente. Bandeja debajo del cuerpo central de 20x20cm medidas mínimas. Sin arneses.
ESPECIFICIDADES ITEM 7
Estructura de acero SAE, esmaltado en Epoxi. Reforzada, 6 patas fijas con refuerzo perimetral, tapizado en cuerina de gran espesor. Que soporte desde 200 kg.
ESPECIFICIDADES ITEM 8
Incluye dos juegos de parches de respuestos. Unidad portátil con manija de transporte y alojamiento de paletas integrada al gabinete. Función de monitorización. Selección de desfibrilación desde el teclado digital y desde las paletas. Presentación de frecuencia cardíaca y alarmas configurables por el usuario, con control de amplitud, congelamiento y volumen. Autonomía mínima de 60 descargas a máxima potencia o 6 horas de monitorización continua, alimentación 110v-220vca, garantía mínima de un año, debe incluir manuales de usuario y de servicio técnico, debe contar con aprobación de ANMAT y ser de marca reconocida internacionalmente.
ESPECIFICIDADES ITEM 9
Melamina en estructura metálica, pintura epoxi de la misma, superficie de apoyo mínima 60x50cm, 1 cajón como mínimo, 2 estantes mínimos, con 4 ruedas giratorias.
ESPECIFICIDADES ITEM 10
Con porta tambor, barandas y porta ondina. Material: Acero inoxidable, superficie de apoyo mínima 60x50cm, 2 cajones mínimos, 2 estantes mínimos, con 4 ruedas giratorias.
ESPECIFICIDADES ITEM 11
Motor reforzado de baja sonoridad para uso intensivo, con escobillas. Tacómetro digital directo sobre motor con lectura constante. Timer digital programable desde 1 hasta 99 minutos (con intervalos de numeros enteros). Tablero frontal con teclas tipo burbuja de encendido, velocidad y tiempo. Lámpara piloto neón indicadora de marcha y detención. Gabinete esmaltado con pintura epoxi a fuego extra resistente. Motor montado sobre amortiguador de goma para absorción de vibraciones. Cámara de centrifugación de aluminio de fácil limpieza. Rango de velocidad: 0 a 15000 rpm aprox. Debe cumplir con las normas de seguridad y estar aprobada por ANMAT.
ESPECIFICIDADES ITEM 12
Luz led, con base rodante, estereoscopico , binocular de alta resolucion, con adaptador de dioptria, filtro verde. Aprobado por ANMAT
ESPECIFICIDADES ITEM 13
Electrocardiógrafo de 3 canales con pantalla LCD de alta resolución, donde se muestren la forma de onda de las 12 derivaciones en tiempo real y con menú en español. Teclado de membrana para las funciones de encendido y apagado, inicio y apagado de registro, indicador de carga de batería, indicador de alimentación, selector de derivación, sensibilidad, marcador de 1 mV , tecla de revisión, tecla reset. Con la opción para papel térmico de 50mm y de 63mm. Betería interna recargable de Ni-Mh que le permita una autonomía mínima de 2 hs. de trabajo contínuo. Tiempo de carga máximo 3 hs. Aviso en pantalla de electrodo suelto. Accesorios estándar: *1 Cable paciente de 12 derivaciones con protección contra desfibrilador CP 105J. *1 Juego por 6 electrodos de pecho para adultos TE01. *1 Juego por 4 electrodos para miembro adultos TE 43. *1 Rollo de papel de 63 mm x 30 m. *1 Cable de línea. *1 Batería recargable. *1 Manual de uso. Debe tener al menos 1 año de garantía y contar con aprobación de ANMAT.
ESPECIFICIDADES ITEM 14
Equipo de RX rodante con rendimiento de 600mA-125KV, para trabajar en líneas monofásicas de 220 V. Frecuencia: Alta. Comando digital integrado por microprocesadores RISC con las siguientes características: *Compensación automática de línea. *Estabilización a lazo cerrado de KV y mA manteniendolos constante durante el disparo. *Presentación en display de cuarzo líquido de dos líneas de todos los valores radiográficos, mensajes de funcionamiento y mensajes de error. *Señalización luminosa de encendido, puesto de trabajo, preparación, disparo, programador anatómico. *Señalización audible de funciones y alarmas. *Indicación de funciones, advertencias y mensajes en display. *Rango de KV radiográfico desde 35 KV a 125 KV en pasos de 1 KV. *Rango de mA radiográficos desde 50 a 600 mA en 7 pasos. (50 y 100 en FF y 200, 300, 400, 500 y 600 en FG). *Rango de tiempos de exposición radiográficos desde 5 mseg hasta 5 seg en 36 pasos. *Programador anatómico con lectura en directa en display de región anatómica a radiografiar con más de 1000 posibles técnicas reprogramables. *Banco de capacitares para almacenamiento de energía. *Alimentación monofásica de 220 V. (bajo consumo). Circuitos de seguridad mínimos: *Seguridad de filamento para foco fino y foco grueso en forma independiente. *Seguridad de giro de ánodo para circuito inductivo y capacitivo. *Seguridad por falla de línea. *Seguridad de IGBT y circuito de alta tensión. *Seguridad por KV máximo y mínimo (programable). Generador de alta frecuencia, con salida para un tubo de rayos x bifocal. Potencia máxima de salida 50 KW. Tubo de RX de ánodo giratorio de doble foco (1-2mm), capacidad térmica de 140 KHU y correspondiente juego de cables de alta tensión con funda de protección. Colimador Luminoso manual, multiplano luminoso temporizado con tiempo de encendido con mando de encendido/ apagado desde colimador y frente de comando. Campo de iluminación con luz LED de alta intensidad. Base de colimador giratoria para su fácil posicionamiento. con tapas para seguridad en movimientos, superficies planas para facilitar la limpieza del equipo. Estativo con base de pequeñas dimensiones que le permita desplazarse con comodidad en salas de internación, neonatología y ascensores reducidos provista con dos ruedas principales de 250 mm de diámetro aproximadamente y ruedas giratorias de pequeñas dimensiones para ingreso bajo camillas e incubadoras. Sistema de traslado a través de mando en cuerpo principal con freno de ruedas principales para su inmovilización que se active automáticamente al soltar el mando. Pedal para elevación de rueda delantera para evitar discontinuidades en el piso. Brazo porta tubo: contrabalanceado con resortes neumáticos, movimiento foco piso aproximado entre 500 hasta 2100mm, con giro de tubo mínimo de 270°. Garantía mínima de 1 año. Deben proveer manuales de usuario y de servicio técnico. Debe contar con aprobación de ANMAT.
ESPECIFICIDADES ITEM 15
Construido de caño de hierro cromado. Sólido y liviano, con secciones y espesores que soporten los esfuerzos a los que habitualmente están sometidos. Cabezal de iluminación pintado con pintura Epoxi. Integrado aproximadamente por 4 Leds de alta intensidad con mínima emisión de calor. Altura y ángulo de iluminación regulables a través de una articulación con freno a perilla. Tecla de encendido y cables normalizados. Base plástica de 5 ramas en estrella de 50 cm. con 5 ruedas giratorias duales. Altura aproximada: 140 mm
ESPECIFICIDADES ITEM 16
MICROCENTRIFUGAS DE MESA; AUTOCLAVABLE, TUBOS DE 1.5/2 mL, Para uso intensivo, con eje de acero y rodamientos sellados y autolubricados. Y todas las medidas de protección necesarias: traba de tapa hasta detención del cabezal; indicador e interrupción de marcha por desbalanceo; freno automático y motor asincrónico, sin carbones y libre de mantenimiento. Debe cumplir con las normas de seguridad y estar aprobada por ANMAT.
ESPECIFICIDADES ITEM 17
Garantía mínima de 1 año
ESPECIFICIDADES ITEM 18
Modelo: Simple; PVC: alto impacto; Tipo de iluminacion: led; Cant. De tubos: dos de luz fría
ESPECIFICIDADES ITEM 19
Acero cromada, peso 100 kg , pedanas y apoya brazos desmontables. Respaldo/asiento: cuerina gruesa. -Ancho asiento-respaldo abierto: 61 cm; -Ancho cerrado: 28 cm aprox. Ruedas de goma maciza. Cantidad de ruedas: 4.

## NP
NOTA DE PEDIDO | [5 empty] | N° | 09/2022
JURISDICCIÓN: |  |  | 040 - MINISTERIO DE SALUD
SAF: |  |  | 011 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: |  |  | 352 - MINISTERIO DE SALUD
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  |  | 352 - MINISTERIO DE SALUD
PERIODO UTILIZACIÓN: |  |  | 3er TRIMESTRE 2022
OBJETO: |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO CON DESTINO A HOSPITALES DE LA PROVINCIA
Ítem | Codigo Item | DESCRIPCIÓN |  | Adjunta Detalle Técnico | Unidad Medida | Precio Unitario Estimado | Cantidad Solicitada
1 | 4.3.3-8790.6 | BAÑOS MARIA; DIMENSION: 45 X 30 X 13 mm, ALIMENTACION: 220 V, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, TEMPERATURA MAXIMA: 100 °C |  | SI | UNIDAD | 50000 | 4
2 | 4.3.3-208.17 | CAMAS HOSPITALARIAS; DESTINO: DE INTERNACION, DIMENSION: 190 X 80 X 20 Cm, LECHO: REGULABLE, MOV. ORTOPEDICO: A MANIVELA, MATERIAL ESTRUCTURA: ACERO, TIPO PANEL LATERAL: BARANDA DESMONTABLE, MOVILIDAD: A MANIVELA, MATERIAL: ACERO |  | SI | UNIDAD | 125000 | 70
3 | 4.3.3-208.12 | CAMAS HOSPITALARIAS; DESTINO: PACIENTES + DE 200 KG, DIMENSION: 110 X 200 X 62 Cm, LECHO: ESTRATIFICADO, MOV. ORTOPEDICO: A MANIVELA, MATERIAL ESTRUCTURA: CAÑO, TIPO PANEL LATERAL: DESMONTABLE, MOVILIDAD: A MANIVELA, MATERIAL: CAÑO |  | SI | UNIDAD | 314363 | 14
4 | 4.3.3-1719.21 | CAMILLAS; ANCHO: 50 Cm, LARGO: 200 Cm, ALTO: 75 Cm, ARNESES: SIN, TIPO: EXAMEN |  | SI | UNIDAD | 32000 | 80
5 | 4.3.3-1719.15 | CAMILLAS; ANCHO: 55 Cm, LARGO: 130 Cm, ALTO: 85 Cm, ARNESES: SIN, TIPO: EXAMEN PEDIATRICO |  | SI | UNIDAD | 32000 | 10
6 | 4.3.3-1719.14 | CAMILLAS; ANCHO: 55 Cm, LARGO: 180 Cm, ALTO: 70 Cm, ARNESES: SIN VALOR, TIPO: GINECOLOGICA |  | SI | UNIDAD | 53000 | 10
7 | 4.3.3-1719.22 | CAMILLAS; ANCHO: 80 Cm, LARGO: 200 Cm, ALTO: 75 Cm, ARNESES: SIN, TIPO: EXAMEN |  | SI | UNIDAD | 43000 | 10
8 | 4.3.3-2046.9 | CARDIODESFIBRILADORES; ALIMENTACION: BATERIA, TIPO: EXTERNO BIFASICO, ACCESORIO: MONITOR |  | SI | UNIDAD | 610000 | 7
9 | 4.3.3-5412.12 | CARROS DE CURACIONES; MATERIAL: MELAMINA, ESTANTE: 2, DEFENSA: METALICAS CROMADAS, CAPACIDAD: 3 PORTAFRASCOS, CANT. DE RUEDAS: 4, DIMENSION: 46 X 55 X 78 Cm |  | SI | UNIDAD | 14300 | 25
10 | 4.3.3-5412.10 | CARROS DE CURACIONES; MATERIAL: METAL, ESTANTE: 3, DEFENSA: CON, CAPACIDAD: 7 CRESTAS, CANT. DE RUEDAS: 4, DIMENSION: 76 X 50 X 100 Cm |  | SI | UNIDAD | 32000 | 25
11 | 4.3.3-67.7 | CENTRIFUGAS P/LABORATORIO; CABEZAL: 24 TUBOS, TIPO CABEZAL: 24 TUBOS |  | SI | UNIDAD | 255062.41 | 5
12 | 4.3.3-6359.1 | COLPOSCOPIOS; OBJETIVO: DE F 300 DIST. DE TRABAJO mm, MODELO: OP-C2, AUMENTOS: TRES, LUZ: FRIA DE 150 DE POTENCIA W, PARALELOGRAMO: BALANCEADO Y COMPENSADO, FILTRO: VERDE, BINOCULAR: INCLINADO A 45 °C, SIST. DE VIDEO: P/COLPOSCOPIA, VIDEO PRINTER: CON, AUMENTO: TRES |  | SI | UNIDAD | 175000 | 4
13 | 4.3.3-134.4 | ELECTROCARDIOGRAFOS; TIPO: PORTATIL, ALIMENTACION: 220V Y BATERIA RECARGABLE |  | SI | UNIDAD | 215000 | 7
14 | 4.3.3-4084.13 | EQUIPOS DE RAYOS X; USO: PORTATIL, FRECUENCIA: SIN VALOR, REGULACION: AUTOMATICA, COMANDOS: CON INSTRUMENTOS CONTROLADORES, AMPLIACION DE APLIQUE: APLIQUE POTENCIA 20/40/125 KW, COMANDO: CON INSTRUMENTOS CONTROLADORES |  | SI | UNIDAD | 5500000 | 2
15 | 4.3.3-7797.2 | FOTOSFOROS; TIPO: RODANTE, USO: MEDICO |  | SI | UNIDAD | 19000 | 30
16 | 4.3.3-6499.21 | MICROCENTRIFUGAS DE MESA; TIPO: COMPACTA, RANGO DE TEMPERATURA: -10 A 40 °C, VELOCIDAD: 14000 RPM, CANTIDAD DE TUBOS: 24 |  | SI | UNIDAD | 537000 | 3
17 | 4.3.3-244.23 | MICROSCOPIOS; TIPO: BINOCULAR, DIST. DE TRABAJO: 13 mm, AUMENTO TOTAL: 50X, XY RESOLUCION: 0.001 mm, TOMA CORRIENTE: 110/220 V, MAX. ALT PIEZA: SIN VALOR, CANT. DE LENTES: 4, Nº LENTES: 4, AUMENTO: 50X, DISTANCIA TRABAJO: 13 mm, TENSION: 110/220 V, AUMENTO MAXIMO: 50X |  | SI | UNIDAD | 229493.28 | 4
18 | 4.3.5-1290.9 | NEGATOSCOPIOS; USO: P/RADIOGRAFIAS, FUENTE DE ALIMENTACION : 220 V, ANCHO X LARGO: 38 X 56 Cm, MODELO: SIN VALOR, FUENTE DE ALIMENTACION: 220 V |  | SI | UNIDAD | 30000 | 30
19 | 4.3.3-1711.9 | SILLAS DE RUEDAS; ANCHO: 61 Cm, APOYABRAZO: DESMONTABLE, PIERNERA: DESMONTABLE, FRENO: CON, MATERIAL: METALICA CROMADA |  | SI | UNIDAD | 43000 | 28
Costo total estimado: PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 17/100.- | [5 empty] | 42301867.17

## APG
EJERCICIO: |  |  | 2022 | [11 empty] | AUTORIZACION PARA GASTAR
JURISDICCIÓN: | [5 empty] | 040 - MINISTERIO DE SALUD
SAF: | [5 empty] | 011 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: | [5 empty] | 352 - MINISTERIO DE SALUD
DEPENDENCIA SOLICITANTE: | [5 empty] | 352 - MINISTERIO DE SALUD
AUTORIZACIÓN:
Señor Director de Administración o Titular del Servicio Administrativo Financiero:
Autorizo la realización de los trámites correspondientes, a fin de proveer a este Organismo los bienes, servicios o ejecución de obras públicas que se detallan en Nota de Pedido N° 09/2022 , afectando la erogación resultante a los créditos presupuestarios aprobados a favor de esta Unidad Ejecutora, conforme al siguiente detalle:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO | [13 empty] | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | IMPORTE
PR | SB | PY | AC | OB | UG | FIN | FUN | I | P | P | SubP | M | FF
1 |  |  | 1 |  | 4901 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 1.1 | EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO |  | 42301867.17
CÓDIGO PR: TOTAL DE PESOS: CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 17/100.- |  |  | 42301867.17
JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO CON DESTINO A HOSPITALES DE LA PROVINCIA