## Necesidades Trimestrales
Pedido de Necesidades Trimestrales
JURISDICCION: |  | 40-Ministerio de Salud
SAF N°: |  | 28- Maternidad Provincial 25 de Mayo
EJERCICIO: |  | 2022
TRIMESTRE: |  | 3
ID | CODIGO ITEM | RUBRO DE COMPRA | I.P.P. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO
1 | 2.9.6-6745.34 | REPUESTOS | 2.9.6 | REP. Y ACC. P/AUTOCLAVE; REPUESTO: VALVULA DE SEGURIDAD, MARCA EQUIPO: DEL GIUDICE, MODELO EQUIPO: 9 - 250L - DP - BV | UNIDAD | 3 | 29000 | 87000 | TRUE | TRUE | 0
2 | 2.9.6-6745.34 | REPUESTOS | 2.9.6 | REP. Y ACC. P/AUTOCLAVE; REPUESTO: VALVULA DE SEGURIDAD, MARCA EQUIPO: DEL GIUDICE, MODELO EQUIPO: 9 - 250L - DP - BV | UNIDAD | 1 | 35000 | 35000 | TRUE | TRUE | 0
3 | 2.9.6-8875.289 | REPUESTOS | 2.9.6 | REP. Y ACC. P/EQUIPO MEDICO; USO: TENSIOMETRO ANEROIDE, ELEMENTO: PERITA INSUFLADORA | UNIDAD | 15 | 352 | 5280 | TRUE | TRUE | 0
4 | 2.9.6-8875.290 | REPUESTOS | 2.9.6 | REP. Y ACC. P/EQUIPO MEDICO; USO: TENSIOMETRO ANEROIDE, ELEMENTO: CAMARA DE DOS VIAS | UNIDAD | 15 | 860 | 12900 | TRUE | TRUE | 0
5 | 2.9.6-8875.277 | REPUESTOS | 2.9.6 | REP. Y ACC. P/EQUIPO MEDICO; USO: MESA DE ANESTESIA, MARCA EQUIPO: GENERAL ELECTRIC, ELEMENTO: CELDA DE OXIGENO, MODELO EQUIPO: AVANCE CS | UNIDAD | 1 | 39682.03 | 39682.03 | TRUE | TRUE | 0
6 | 2.9.6-8875.278 | REPUESTOS | 2.9.6 | REP. Y ACC. P/EQUIPO MEDICO; USO: RESPIRADOR, MARCA EQUIPO: MAQUET, ELEMENTO: CASSETE ESPIRATORIO, MODELO EQUIPO: SERVO I | UNIDAD | 6 | 452147 | 2712882 | TRUE | TRUE | 0
7 | 2.9.6-8875.275 | REPUESTOS | 2.9.6 | REP Y ACC P/EQUIPO MEDICO; USO: INCUBADORA NEONATAL EQUIPO: MEDIX, MODELO EQUIPO: NATAL CARE ,ELEMENTO: BASE RODANTE CON RUEDAS | UNIDAD | 20 | 122750 | 2455000 | TRUE | TRUE | 0
8 | 2.9.6-8875.282 | REPUESTOS | 2.9.6 | REP. Y ACC. P/EQUIPO MEDICO; USO: INCUBADORA NEONATAL, MARCA EQUIPO: MEDIX, ELEMENTO: SENSOR TEMPERATURA DE AIRE, MODELO EQUIPO: NATAL CARE | UNIDAD | 6 | 27125 | 162750 | TRUE | TRUE | 0
9 | 2.9.6-8875.283 | REPUESTOS | 2.9.6 | REP. Y ACC. P/EQUIPO MEDICO; USO: INCUBADORA NEONATAL, MARCA EQUIPO: MEDIX, ELEMENTO: MOTOR-TURBINA, MODELO EQUIPO: NATAL CARE | UNIDAD | 20 | 103500 | 2070000 | TRUE | TRUE | 0
10 | 2.9.6-8875.285 | REPUESTOS | 2.9.6 | REP. Y ACC. P/EQUIPO MEDICO; USO: LUMINOTERAPIA, MARCA EQUIPO: MEDIX, ELEMENTO: CONTADOR DE HORAS, MODELO EQUIPO: MEDILED | UNIDAD | 30 | 19625 | 588750 | TRUE | TRUE | 0
Especificidades Item N° 1:
Descripción técnica
|  | Válvula de seguridad sin capuchón. Cuerpo de bronce. Asiento de teflón. Rosca macho de 1/2". Presión de Apertura: 3 Bar. Apto para vapor |  |  | TRUE
| Plazos y lugares de entrega |  |  | 10(diez) dias habiles
Con boca de expendio en San Fernando del Valle de Catamarca-Direccion de Mantenimiento de Maternidad Provincial 25 de Mayo Domicilio: Hernando de Pedraza N° 1650 B° Jorge Bermudez
Calidad Minima esperada
| Mantenimiento |  |  | 30(treinta) dias habiles
| Garantia |  |  | 1 (UN) AÑO
Especificidades Item N° 2:
Descripción técnica
|  | Válvula de seguridad sin capuchón. Cuerpo de bronce. Asiento de teflón. Rosca macho de 3/4". Presión de Apertura: 4 Bar. Apto para vapor |  |  | TRUE
| Plazos y lugares de entrega |  |  | 10(diez) dias habiles
Con boca de expendio en San Fernando del Valle de Catamarca-Direccion de Mantenimiento de Maternidad Provincial 25 de Mayo Domicilio: Hernando de Pedraza N° 1650 B° Jorge Bermudez
Calidad Minima esperada
| Mantenimiento |  |  | 30(treinta) dias habiles
| Garantia |  |  | 1 (UN) AÑO
Especificidades Item N° 3:
Descripción técnica
|  | Perita insufladora. Material: goma. |  |  | TRUE
| Plazos y lugares de entrega |  |  | 10(diez) dias habiles
Con boca de expendio en San Fernando del Valle de Catamarca-Direccion de Mantenimiento de Maternidad Provincial 25 de Mayo Domicilio: Hernando de Pedraza N° 1650 B° Jorge Bermudez
Calidad Minima esperada
| Mantenimiento |  |  | 30(treinta) dias habiles
| Garantia |  |  | 1 (UN) AÑO
Especificidades Item N° 4:
Descripción técnica
|  | Cámara de 2 vías para tensiómetro aneroide. Material: goma. Tamaño: Adulto. |  |  | TRUE
| Plazos y lugares de entrega |  |  | 10(diez) dias habiles
Con boca de expendio en San Fernando del Valle de Catamarca-Direccion de Mantenimiento de Maternidad Provincial 25 de Mayo Domicilio: Hernando de Pedraza N° 1650 B° Jorge Bermudez
Calidad Minima esperada
| Mantenimiento |  |  | 30(treinta) dias habiles
| Garantia |  |  | 1 (UN) AÑO
Especificidades Item N° 5:
Descripción técnica
|  | Celda de oxígeno compatible con Máquina de Anestesia marca GENERAL ELECTRIC, modelo AVANCE CS o 9100C. |  |  | TRUE
| Plazos y lugares de entrega |  |  | 10(diez) dias habiles
Con boca de expendio en San Fernando del Valle de Catamarca-Direccion de Mantenimiento de Maternidad Provincial 25 de Mayo Domicilio: Hernando de Pedraza N° 1650 B° Jorge Bermudez
Calidad Minima esperada
| Mantenimiento |  |  | 30(treinta) dias habiles
| Garantia |  |  | 1 (UN) AÑO
Especificidades Item N° 7:
Descripción técnica
|  | Base con ruedas (completo) para Incubadora Neonatal marca MEDIX, modelo NATAL CARE. |  |  | TRUE
| Plazos y lugares de entrega |  |  | 10(diez) dias habiles
Con boca de expendio en San Fernando del Valle de Catamarca-Direccion de Mantenimiento de Maternidad Provincial 25 de Mayo Domicilio: Hernando de Pedraza N° 1650 B° Jorge Bermudez
Calidad Minima esperada
| Mantenimiento |  |  | 30(treinta) dias habiles
| Garantia |  |  | 1 (UN) AÑO

## NotaPedido
NOTA DE PEDIDO | [5 empty] | N° | /2020
JURISDICCIÓN: |  |  | 40-Ministerio de Salud
SAF: |  |  | 28- Maternidad Provincial 25 de Mayo
UNIDAD EJECUTORA: |  |  | Direccion de Mantenimiento
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  |  | Mantenimiento
PERIODO UTILIZACIÓN: |  |  | 3° Trimestre - Año 2022
OBJETO: |  |  | Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Equipamiento Médico.
Ítem | Codigo Item | DESCRIPCIÓN |  | Adjunta Detalle Técnico | Unidad Medida | Precio Unitario Estimado | Cantidad Solicitada
1 | 2.9.6-6745.34 | REP. Y ACC. P/AUTOCLAVE; REPUESTO: VALVULA DE SEGURIDAD, MARCA EQUIPO: DEL GIUDICE, MODELO EQUIPO: 9 - 250L - DP - BV |  | SI | UNIDAD | 29000 | 3
2 | 2.9.6-6745.34 | REP. Y ACC. P/AUTOCLAVE; REPUESTO: VALVULA DE SEGURIDAD, MARCA EQUIPO: DEL GIUDICE, MODELO EQUIPO: 9 - 250L - DP - BV |  | SI | UNIDAD | 35000 | 1
3 | 2.9.6-8875.289 | REP. Y ACC. P/EQUIPO MEDICO; USO: TENSIOMETRO ANEROIDE, ELEMENTO: PERITA INSUFLADORA |  | SI | UNIDAD | 352 | 15
4 | 2.9.6-8875.290 | REP. Y ACC. P/EQUIPO MEDICO; USO: TENSIOMETRO ANEROIDE, ELEMENTO: CAMARA DE DOS VIAS |  | SI | UNIDAD | 860 | 15
5 | 2.9.6-8875.277 | REP. Y ACC. P/EQUIPO MEDICO; USO: MESA DE ANESTESIA, MARCA EQUIPO: GENERAL ELECTRIC, ELEMENTO: CELDA DE OXIGENO, MODELO EQUIPO: AVANCE CS |  | SI | UNIDAD | 39682.03 | 1
6 | 2.9.6-8875.278 | REP. Y ACC. P/EQUIPO MEDICO; USO: RESPIRADOR, MARCA EQUIPO: MAQUET, ELEMENTO: CASSETE ESPIRATORIO, MODELO EQUIPO: SERVO I |  | NO | UNIDAD | 452147 | 6
7 | 2.9.6-8875.275 | REP Y ACC P/EQUIPO MEDICO; USO: INCUBADORA NEONATAL EQUIPO: MEDIX, MODELO EQUIPO: NATAL CARE ,ELEMENTO: BASE RODANTE CON RUEDAS |  | SI | UNIDAD | 122750 | 20
8 | 2.9.6-8875.282 | REP. Y ACC. P/EQUIPO MEDICO; USO: INCUBADORA NEONATAL, MARCA EQUIPO: MEDIX, ELEMENTO: SENSOR TEMPERATURA DE AIRE, MODELO EQUIPO: NATAL CARE |  | NO | UNIDAD | 27125 | 6
9 | 2.9.6-8875.283 | REP. Y ACC. P/EQUIPO MEDICO; USO: INCUBADORA NEONATAL, MARCA EQUIPO: MEDIX, ELEMENTO: MOTOR-TURBINA, MODELO EQUIPO: NATAL CARE |  | NO | UNIDAD | 103500 | 20
10 | 2.9.6-8875.285 | REP. Y ACC. P/EQUIPO MEDICO; USO: LUMINOTERAPIA, MARCA EQUIPO: MEDIX, ELEMENTO: CONTADOR DE HORAS, MODELO EQUIPO: MEDILED |  | NO | UNIDAD | 19625 | 30
Costo total estimado: OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 03/100 | [5 empty] | 8169244.03

## Autor Gastar
EJERCICIO: |  |  | 2022 | [11 empty] | AUTORIZACION PARA GASTAR
JURISDICCIÓN: | [5 empty] | 40-Ministerio de Salud
SAF: | [5 empty] | 28- Maternidad Provincial 25 de Mayo
UNIDAD EJECUTORA: | [5 empty] | Direccion de Mantenimiento
DEPENDENCIA SOLICITANTE: | [5 empty] | Mantenimiento
AUTORIZACIÓN:
Señor Jefe de Servicio Administrativo Financiero:
Autorizo la realización de los trámites correspondientes, a fin de proveer a este Organismo los bienes y/o servicios que se detallan en Nota de Pedido N° /2020, afectando la erogación resultante a los créditos presupuestarios aprobados a favor de esta Unidad Ejecutora, conforme al siguiente detalle:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO | [13 empty] | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | IMPORTE
PR | SB | PY | AC | OB | UG | FIN | FUN | I | P | P | SubP | M | FF
42 |  |  | 4 |  | 4901 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |  | 1 | 1.1 | Repuestos y Accesorios |  | 8169244.03
CÓDIGO PR: TOTAL DE PESOS: OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 03/100 |  |  | 8169244.03
JUSTIFICACIÓN:
Para la adquisición de Repuestos y Accesorios, para ser destinados al equipamiento electromédico de los diferentes Servicios de la Maternidad Provincial 25 de Mayo.