## Necesidades Trimestrales
Pedido de Necesidades Trimestrales
JURISDICCION: |  | 040 - Ministerio de Salud
SAF N°: |  | 024 - Direccion de Administracion del Hospital Interzonal de Niños Eva Peron.
EJERCICIO: |  | 2022
TRIMESTRE: |  | 3
ID | CODIGO ITEM | RUBRO DE COMPRA | I.P.P. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO
1 | 4.3.3-9496.3 | EQUIPOS | 4.3.3 | SISTEMA DE ANESTESIA; TIPO: DE TRES GASES, USO: CIRUGIA, ELEMENTO: MESA DE ANESTESIA COMPLETA | UNIDAD | 1 | 5430000 | 5430000
Especificidades Item N° 1:
Descripcion Tecnica:
• Sistema de anestesia con respirador a pistón y mezclador electrónico de gases. Monitor color integrado con información de presión vía aérea, capnografia y gases anestésicos. Apto para ventilación de neonatos y adultos sin necesidad de cambios de parámetros. • Vaporizador de agentes anestésicos volátiles Halotano, enflurano, isoflurano y sevoflurano. • Monitor multiparametrico pantalla táctil 15 pulgadas ECG,SpO2, temperatura, NIBP y 2 xLBP.
Plazos y lugares de entrega
Lugar de Entrega: HOSPITAL INT. DE NIÑOS – AV. VIRGEN DEL VALLE N° 1050-CATAMARCA DE 8:00 A 12:00HS., DEBIENDO CORRER LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO, CARGA, DESCARGA, SEGURO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL ADJUDICATARIO.
Plazo de entrega: Dentro de los noventa (90) días Habiles de notificada la Orden de Compra.
Mantenimiento de Oferta: Cuarenta y Cinco (45) dias habiles.
Forma de Pago: Treinta (30) dias habiles.

## NotaPedido
NOTA DE PEDIDO | [5 empty] | N° | 073/2022
JURISDICCIÓN: |  |  | 040 - Ministerio de Salud
SAF: |  |  | 024 - Direccion de Administracion del Hospital Interzonal de Niños Eva Peron.
UNIDAD EJECUTORA: |  |  | 024 - Direccion de Administracion del Hospital Interzonal de Niños Eva Peron.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  |  | Servicio de Quirofano
PERIODO UTILIZACIÓN: |  |  | 3° Trimestre - Año 2022
OBJETO: |  |  | Mesa de Anestesia completa
Ítem | Codigo Item | DESCRIPCIÓN |  | Adjunta Detalle Técnico | Unidad Medida | Precio Unitario Estimado | Cantidad Solicitada
1 | 4.3.3-9496.3 | SISTEMA DE ANESTESIA; TIPO: DE TRES GASES, USO: CIRUGIA, ELEMENTO: MESA DE ANESTESIA COMPLETA |  | SI | UNIDAD | 5430000 | 1
Costo total estimado: Cinco Millones Cuatrocientos Treinta Mil con 00/100. | [5 empty] | 5430000

## Autor Gastar
EJERCICIO: |  |  | 2022 | [11 empty] | AUTORIZACION PARA GASTAR
JURISDICCIÓN: | [5 empty] | 040 - Ministerio de Salud
SAF: | [5 empty] | 024 - Direccion de Administracion del Hospital Interzonal de Niños Eva Peron.
UNIDAD EJECUTORA: | [5 empty] | 024 - Direccion de Administracion del Hospital Interzonal de Niños Eva Peron.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: | [5 empty] | Direccion de Asistencial
AUTORIZACIÓN:
Señor Jefe de Servicio Administrativo Financiero:
Autorizo la realización de los trámites correspondientes, a fin de proveer a este Organismo los bienes y/o servicios que se detallan en Nota de Pedido N° 073/2022, afectando la erogación resultante a los créditos presupuestarios aprobados a favor de esta Unidad Ejecutora, conforme al siguiente detalle:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO | [13 empty] | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | IMPORTE
PR | SB | PY | AC | OB | UG | FIN | FUN | I | P | P | SubP | M | FF
36 |  |  | 1 |  | 4901 | 3 | 310 | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 1.3 | EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO |  | 5430000
CÓDIGO PR: TOTAL DE PESOS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100. |  |  | 5430000
JUSTIFICACIÓN:
Para la adquisición de Sistema de Anestesia destinado al servicio de Quirofano del Hospital Interzonal de Niños Eva Peron, para el normal funcionamiento del organismo.