## SAF 011 - NECESIDAD TRIMESTRAL
2022
Pedido de Necesidades Trimestrales
JURISDICCION: |  | 040 - MINISTERIO DE SALUD
SAF N°: |  | 011 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION - MINISTERIO DE SALUD
EJERCICIO: |  | 2022
TRIMESTRE: |  | TERCERO
ID | CODIGO ITEM | RUBRO DE COMPRA | I.P.P. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | MS | TOTAL MS | CANTIDAD TOTAL | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO | ESPECIFICACION TECNICA
1 | 4.3.3-4084.19 | EQUIPOS | 4.3.3 | EQUIPOS DE RAYOS X; USO: RADIOLOGIA, FRECUENCIA: ALTA KHZ, REGULACION: AUTOMATICA Kv, AMPLIACION DE APLIQUE: SIN VALOR, COMANDO: AUTOMATICO | UNIDAD | 10 | 91022000 | 10 | 9102200 | 91022000 | EQUIPO FIJO ANALOGICO
2 | 4.3.3-9878.1 | EQUIPOS | 4.3.3 | DIGITALIZADOR DE RAYOS X; USO: RADIOLOGIA, ALIMENTACION: 220/240 V, PANTALLA: LED | UNIDAD | 3 | 8515740 | 3 | 2838580 | 8515740 | DIGITAL INDIRECTO
3 | 4.3.3-4084.19 | EQUIPOS | 4.3.3 | EQUIPOS DE RAYOS X; USO: RADIOLOGIA, FRECUENCIA: ALTA KHZ, REGULACION: AUTOMATICA Kv, AMPLIACION DE APLIQUE: SIN VALOR, COMANDO: AUTOMATICO | UNIDAD | 5 | 80940000 | 5 | 16188000 | 80940000 | RX ALTA PRODUCTIVIDAD- digital directo
4 | 4.3.3-4395.25 | EQUIPOS | 4.3.3 | MEDIDORES DE RADIACIONES; TIPO: PORTATIL, LECTURA: DIGITAL, TIPO RADIACION: RAYOS X, RANGO DE ENERGIA: 40 A 150 Kv, RANGO DE LECTURA: 0 A 0,91 GRAY | UNIDAD | 1 | 3903438 | 1 | 3903438 | 3903438 | TESTER RX
TOTAL RUBRO EQUIPOS | [9 empty] | 184381178
|  | ESPECIFICIDADES Y DETALLE TECNICO: | VER ANEXO I |  |  | 10 | 64100 | 142 | 9102200
|  | * ADJUNTAR FOLLETERIA, MANUALES Y/O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION QUE EL PROVEEDOR ESTIME NECESARIO PARA ACLARAR EL BIEN COTIZADO |  |  |  | 3 | 19990 | 142 | 2838580
[6 empty] | 5 | 114000 | 142 | 16188000
|  | Plazos de entrega: | Items 1 y 3 entregas parciales a los veinte (20), cuarenta (40), sesenta (60) y ochenta (80) dias habiles, según detalle adjunto. Items 2 y 4: veinte (20) dias habiles. |  |  | 1 | 27489 | 142 | 3903438
|  | Lugar de Entrega: | ITEMS 1 y 3 SEGUN DETALLE ADJUNTO. ITEMS 2 y 4 MINISTERIO DE SALUD - CHACABUCO N° 169 - SFV de CATAMARCA. DEBIENDO CORRER LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO, CARGA, DESCARGA, SEGURO E INSTALACION A CARGO DEL ADJUDICATARIO.
*El adjudicatario debe correr con el gasto de desinstalacion, paletizado y traslado de los Equipos de Rayos X que se encuentran instalados actualmente a un deposito en el Parque Industrial El Pantanillo ubicado en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca que designe el Ministerio de Salud .*
|  | Capacitacion: | Items 1 y 3: dentro de los cinco (5) dias habiles, una vez instalado el equipo, en los lugares especificados en el esquema adjunto a los usuarios designados según su especialidad.
Item 2 y 4: dentro de los cinco (5) dias habiles de recepcionados los equipos en las instalaciones del Ministerio de Salud - Chacabuco N° 169 - S.F.V.de CATAMARCA, al personal Tecnico designado.
Calidad Minima esperada:
|  | Mantenimiento: | sesenta (60) dias
|  | Garantia: | tres (3) años. Incluye dos (2) visitas anuales durante los tres (3) años para realizar calibracion de chequeos y mantenimiento preventivo.

## DETALLE DE ENTREGAS
PLAZO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE RAYOS X: 20 (1) - 40 (2) - 60 (3) y 80 (4) DIAS HABILES, LUGAR DE ENTREGA Y ESQUEMA DE CAPACITACION.
ORDEN | CENTRO DE SALUD | DIAS
|  | 20 | 40 | 60 | 80
1 | HOSPITAL DE HUALFIN (1) | X
HOSP ZONAL DE HUALFIN CALLE S/N
2 | HOSPITAL DE BELEN (1) | X
DR. SEGUNDO ENRIQUE MUÑIZ. AV. CALCHAQUI S/N
3 | HOSPITAL DE SANTA MARIA (1) | X
HOSP. REGIONAL LUIS ALBERTO. VARGAS 1 DE MAYO 269
4 | HOSPITAL DE SAUJIL (1) | X
HOSP. DIST DE SAUJIL. AV. SEÑOR DEL MILAGRO 650
5 | HOSPITAL DE RECREO (2) |  | X
HOSP. ZONAL LIBORIO FORTE. BOULEVARD KIRCHNER Y RUTA 20
6 | HOSPITAL DE POMAN (2) |  | X
HOSP. ROBERTO RAMON CARRO. PRESIDENTE CASTILLO Y OBISPO ESQUIU
7 | HOSPITAL DE CHUMBICHA (2) |  | X
HOSP DIST. ROBERTO RAMON CARRO. 25 DE MAYO
8 | HOSPITAL DEL ICAÑO (2) |  | X
HOSP.ZONAL ICAÑO. RUTA PROV N°2 ENTRE LEANDRO ALEN Y RIO CHICO
9 | HOSPITAL DE LA MERCED (3) |  |  | X
HOSP LA MERCED. CURA VERA S/N
10 | HOSPITAL DE LOS ALTOS (3) |  |  | X
HOSP SEC LOS ALTOS. JUAN XXIII 548
11 | HOSPITAL DE LAVALLE (3) |  |  | X
HOSP. EDUARDI ATALIVA ANDRADA. AV BICENTENARIO S/N
12 | HOSPITAL DE NIÑOS EVA PERON (4) |  |  |  | X
HOSP INTER ZONAL DE NIÑOS EVA PERON. AV VIRGEN DEL VALLE 1050
13 | HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA (4) |  |  |  | X
HOSP.INTERZONAL SAN JUAN BAUTISTA. AV ARTURO ILLIA Y MARIANO MORENO
14 | HOSPITAL DEL RODEO (4) |  |  |  | X
HOSP. EL RODEO CALLE S/N
15 | HOSPITAL DE VALLE CHICO (4) |  |  |  | X
HOSP DE VALLE CHICO. AVENIDA 27 Y CALLE 29

## NP
NOTA DE PEDIDO | [5 empty] | N° | XX/2022
JURISDICCIÓN: |  |  | 040 - MINISTERIO DE SALUD
SAF: |  |  | 011 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: |  |  | 352 - MINISTERIO DE SALUD
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  |  | 352 - MINISTERIO DE SALUD
PERIODO UTILIZACIÓN: |  |  | DIEZ (10) AÑOS
OBJETO: |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X Y COMPLEMENTOS CON DESTINO A HOSPITALES DE LA PROVINCIA.-
Ítem | Codigo Item | DESCRIPCIÓN |  | Adjunta Detalle Técnico | Unidad Medida | Precio Unitario Estimado | Cantidad Solicitada
1 | 4.3.3-4084.19 | EQUIPOS DE RAYOS X; USO: RADIOLOGIA, FRECUENCIA: ALTA KHZ, REGULACION: AUTOMATICA Kv, AMPLIACION DE APLIQUE: SIN VALOR, COMANDO: AUTOMATICO |  | SI | UNIDAD | 9102200 | 10
2 | 4.3.3-9878.1 | DIGITALIZADOR DE RAYOS X; USO: RADIOLOGIA, ALIMENTACION: 220/240 V, PANTALLA: LED |  | SI | UNIDAD | 2838580 | 3
3 | 4.3.3-4084.19 | EQUIPOS DE RAYOS X; USO: RADIOLOGIA, FRECUENCIA: ALTA KHZ, REGULACION: AUTOMATICA Kv, AMPLIACION DE APLIQUE: SIN VALOR, COMANDO: AUTOMATICO |  | SI | UNIDAD | 16188000 | 5
4 | 4.3.3-4395.25 | MEDIDORES DE RADIACIONES; TIPO: PORTATIL, LECTURA: DIGITAL, TIPO RADIACION: RAYOS X, RANGO DE ENERGIA: 40 A 150 Kv, RANGO DE LECTURA: 0 A 0,91 GRAY |  | SI | UNIDAD | 3903438 | 1
Costo total estimado: PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 00/100.- | [5 empty] | 184381178

## APG
EJERCICIO: |  |  | 2022 | [11 empty] | AUTORIZACION PARA GASTAR
JURISDICCIÓN: | [5 empty] | 040 - MINISTERIO DE SALUD
SAF: | [5 empty] | 011 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: | [5 empty] | 352 - MINISTERIO DE SALUD
DEPENDENCIA SOLICITANTE: | [5 empty] | 352 - MINISTERIO DE SALUD
AUTORIZACIÓN:
Señor Director de Administración o Titular del Servicio Administrativo Financiero:
Autorizo la realización de los trámites correspondientes, a fin de proveer a este Organismo los bienes, servicios o ejecución de obras públicas que se detallan en Nota de Pedido N° XX/2022 , afectando la erogación resultante a los créditos presupuestarios aprobados a favor de esta Unidad Ejecutora, conforme al siguiente detalle:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO | [13 empty] | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | IMPORTE
PR | SB | PY | AC | OB | UG | FIN | FUN | I | P | P | SubP | M | FF
1 |  |  | 1 |  | 4901 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 1.1 | EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO |  | 184381178
CÓDIGO PR: TOTAL DE PESOS: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 00/100.- | [5 empty] | 184381178
JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X Y COMPLEMENTOS CON DESTINO A HOSPITALES DE LA PROVINCIA.-