## SAF 011
2021
Pedido de Necesidades Trimestrales
JURISDICCION: |  | 040 - MINISTERIO DE SALUD
SAF N°: |  | 011 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION - MINISTERIO DE SALUD
EJERCICIO: |  | 2021
TRIMESTRE: |  | CUARTO
ID | CODIGO ITEM | RUBRO DE COMPRA | I.P.P. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | TOTAL S.A. | SMPyPS | TOTAL SMPyPS | DIR. LAB. CENTRAL | TOTAL DE LAB CENTRAL | BCO DE SANGRE | TOTAL BANCO DE SANGRE | APS | TOTAL A.P.S. | DIR DE CANCER | TOTAL DE DIR DE CANCER | FARMACIA | TOTAL FARMACIA | ODONTOLOGIA | TOTAL DE ODONTOLOG | SAME | TOTAL DE SAME | HPTAL MALBRAN | TOTAL HPTAL MALBRAN | MATERNIDAD E INFANCIA | TOTAL MATERNIDAD E INFANCIA | SASP | TOTAL SASP | SALUD Y MEDIO AMBIENTE | TOTAL SALUD Y MEDIO AMBIENTE | VECTORES Y ZOONOSIS | TOTAL DE VECT Y ZOON | SUMAR | TOTAL SUMAR | CUR | TOTAL CUR | SPyGS | TOTAL SPyGS | SALUD MENTAL | TOTAL SALUD MENTAL | AREAS Y DPAS | TOTAL DPAS | CANTIDAD TOTAL | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO | ESPECIFICACION TECNICA
1 | 4.3.3-4084.13 | EQUIPOS | 4.3.3 | EQUIPOS DE RAYOS X; USO: PORTATIL, FRECUENCIA: SIN VALOR, REGULACION: AUTOMATICA, COMANDOS: CON INSTRUMENTOS CONTROLADORES, AMPLIACION DE APLIQUE: APLIQUE POTENCIA 20/40/125 KW, COMANDO: CON INSTRUMENTOS CONTROLADORES | UNIDAD | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 2580800 | [14 empty] | 1 | 2580800 | 2580800
2 | 4.3.3-8914.1 | EQUIPOS | 4.3.3 | HEMODIALIZADORES; TIPO: AUTOMATICO, RANGO DE PRESION VENOSA: -60 A 550 mm hg, RANGO DE PRESION ARTERIAL: -300 A 250 mm hg, RANGO DE TEMPERATURA: 33 A 41 °C, RANGO DE FLUJO: 100 A 1000 mL/MIN, CONCENTRACION: 12800 A 15700 µS/CM, BOMBA DE SANGRE: 15 A 600 mL/MIN, BOMBA DE HEPARINA: 0,0005 A 0,01 L/H | UNIDAD | [22 empty] | 4 | 8536125 | [14 empty] | 4 | 2134031.25 | 8536125
3 | 4.3.3-7117.12 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | ELECTROENCEFALOGRAFOS; TIPO: PORTATIL, CANTIDAD DE CANALES: 3, SENSIBILIDAD: SIN DATOS | UNIDAD | [22 empty] | 3 | 2382000 | [14 empty] | 3 | 794000 | 2382000
4 | 4.3.3-7359.8 | EQUIPOS | 4.3.3 | ESTIMULADOR MOTOR P/MEDICINA; TIPO: ESTIMULADOR DEL NERVIOS PERIFÉRICOS, USO: ANESTESIA. | UNIDAD | [22 empty] | 3 | 387000 | [14 empty] | 3 | 129000 | 387000
5 | 4.3.3-2044.7 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | LARINGOSCOPIOS; TIPO:VIDEOLARINGOSCOPIO, MATERIAL: REUTILIZABLE,RAMA: 3 CURVAS, ILUMINACION: CON | UNIDAD | [22 empty] | 3 | 1446000 | [14 empty] | 3 | 482000 | 1446000
6 | 4.3.3-8492.1 | EQUIPOS | 4.3.3 | SET DE VIAS AEREAS; COMPONENTES: 13 | UNIDAD | [22 empty] | 3 | 702000 | [14 empty] | 3 | 234000 | 702000
|  |  |  | TOTAL RUBRO EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 16033925 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 16033925
|  | DETALLE TECNICO Y ESPECIFICACIONES | VER ANEXO I
|  | Plazos de entrega | veinte (20) dias habiles
|  | Lugar de Entrega: | MINISTERIO DE SALUD - CHACABUCO N° 169 - en el horario de 8:00hs a 12:00hs de lunes a viernes
Calidad Minima esperada
|  | Garantia | un (1) año
|  | Mantenimiento | cuarenta y cinco (45) días

## NP
NOTA DE PEDIDO | [5 empty] | N° | 31/2021
JURISDICCIÓN: |  |  | 040 - MINISTERIO DE SALUD
SAF: |  |  | 011 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: |  |  | 743 - SECRETARIA DE ASISTENCIA EN SALUD PUBLICA
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  |  | 743 - SECRETARIA DE ASISTENCIA EN SALUD PUBLICA
PERIODO UTILIZACIÓN: |  |  | 5 (CINCO) AÑOS
OBJETO: |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES
Ítem | Codigo Item | DESCRIPCIÓN |  | Adjunta Detalle Técnico | Unidad Medida | Precio Unitario Estimado | Cantidad Solicitada
1 | 4.3.3-4084.13 | EQUIPOS DE RAYOS X; USO: PORTATIL, FRECUENCIA: SIN VALOR, REGULACION: AUTOMATICA, COMANDOS: CON INSTRUMENTOS CONTROLADORES, AMPLIACION DE APLIQUE: APLIQUE POTENCIA 20/40/125 KW, COMANDO: CON INSTRUMENTOS CONTROLADORES |  | SI | UNIDAD | 2580800 | 1 | 2580800
2 | 4.3.3-8914.1 | HEMODIALIZADORES; TIPO: AUTOMATICO, RANGO DE PRESION VENOSA: -60 A 550 mm hg, RANGO DE PRESION ARTERIAL: -300 A 250 mm hg, RANGO DE TEMPERATURA: 33 A 41 °C, RANGO DE FLUJO: 100 A 1000 mL/MIN, CONCENTRACION: 12800 A 15700 µS/CM, BOMBA DE SANGRE: 15 A 600 mL/MIN, BOMBA DE HEPARINA: 0,0005 A 0,01 L/H |  | SI | UNIDAD | 2134031.25 | 4 | 8536125
3 | 4.3.3-7117.12 | ELECTROENCEFALOGRAFOS; TIPO: PORTATIL, CANTIDAD DE CANALES: 3, SENSIBILIDAD: SIN DATOS |  | SI | UNIDAD | 794000 | 3 | 2382000
4 | 4.3.3-7359.8 | ESTIMULADOR MOTOR P/MEDICINA; TIPO: ESTIMULADOR DEL NERVIOS PERIFÉRICOS, USO: ANESTESIA. |  | SI | UNIDAD | 129000 | 3 | 387000
5 | 4.3.3-2044.7 | LARINGOSCOPIOS; TIPO:VIDEOLARINGOSCOPIO, MATERIAL: REUTILIZABLE,RAMA: 3 CURVAS, ILUMINACION: CON |  | SI | UNIDAD | 482000 | 3 | 1446000
6 | 4.3.3-8492.1 | SET DE VIAS AEREAS; COMPONENTES: 13 |  | SI | UNIDAD | 234000 | 3 | 702000
Costo total: DIECISEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 | [5 empty] | 16033925 |  | 16033925

## APG
EJERCICIO: |  |  | 2021 | [11 empty] | AUTORIZACION PARA GASTAR
JURISDICCIÓN: | [5 empty] | 040 - MINISTERIO DE SALUD
SAF: | [5 empty] | 011 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: | [5 empty] | 743 - SECRETARIA DE ASISTENCIA EN SALUD PUBLICA
DEPENDENCIA SOLICITANTE: | [5 empty] | 743 - SECRETARIA DE ASISTENCIA EN SALUD PUBLICA
AUTORIZACIÓN:
Señor Director de Administración o Titular del Servicio Administrativo Financiero:
Autorizo la realización de los trámites correspondientes, a fin de proveer a este Organismo los bienes que se detallan en Nota de Pedido y Entrega N° 31/2021, afectando la erogación resultante a los créditos presupuestarios aprobados a favor de esta Unidad Ejecutora, conforme al siguiente detalle:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO | [13 empty] | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | IMPORTE
PR | SB | PY | AC | OB | UG | FIN | FUN | I | P | P | SubP | M | FF
3 |  |  | 1 |  | 4901 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 1.1 | EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO |  | 16033925
CÓDIGO PR: TOTAL DE PESOS: DIECISEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100.- | [5 empty] | 16033925
JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES