## Necesidades Trimestrales
Pedido de Necesidades Trimestrales
JURISDICCION: |  | 040 - Ministerio de Salud
SAF N°: |  | 28- Maternidad provincial 25 de Mayo
EJERCICIO: |  | 2022
TRIMESTRE: |  | 4
ID | CODIGO ITEM | RUBRO DE COMPRA | I.P.P. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO
1 | 4.3.3-133.15 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | ELECTROBISTURI; TIPO: MONOPOLAR, BIPOLAR Y SPRAY, CONTROL: PEDAL Y MANUAL, POTENCIA: MODULABLE | UNIDAD | 1 | 1848590 | 1848590
2 | 4.3.3-133.14 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | ELECTROBISTURI; TIPO: MONOPOLAR Y BIPOLAR, CONTROL: PEDAL TRIPLE Y MANDO, POTENCIA: 400 W | UNIDAD | 1 | 1848590 | 1848590
3 | 4.3.3-5424.9 | EQUIPOS | 4.3.3 | MONITOR PARAMETRO FISIOLOGICO; TIPO: MULTIPAR LCD, TAMAÑO: 17 pulg, AUTONOMIA: 7 H, TEMPERATURA: 20 A 45 °C, TENSION SANGUINEA: 30 A 300 mm hg, ALIMENTACION: 220 V | UNIDAD | 5 | 301400 | 1507000
4 | 4.3.5-1290.8 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | NEGATOSCOPIOS; USO: P/RADIOGRAFIAS, FUENTE DE ALIMENTACION : 220 V, ANCHO X LARGO: 65 X 125 Cm, MODELO: SIN VALOR, FUENTE DE ALIMENTACION: 220 V | UNIDAD | 1 | 76300 | 76300
5 | 4.3.3-9496.1 | EQUIPOS | 4.3.3 | SISTEMA DE ANESTESIA; TIPO: DE DOS GASES, USO: CIRUGIA, ELEMENTO: MESA DE ANESTESIA COMPLETA | UNIDAD | 1 | 3152870 | 3152870
6 | 4.3.7-1846.20 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 4.3.7 | BUTACAS; PATAS: 5, RESPALDO: CON, GIRATORIA: SI, APOYABRAZO: SIN, TERMINACION: CUERINA, MATERIAL ESTRUCTURA: METAL | UNIDAD | 4 | 55770 | 223080
7 | 4.3.3-5186.9 | EQUIPOS | 4.3.3 | ECOGRAFOS; TIPO: PORTATIL, USO: GENERAL Y OBSTETRICIA | UNIDAD | 1 | 3845650 | 3845650
8 | 4.3.3-7787.1 | EQUIPOS | 4.3.3 | MESAS P/CIRUGIAS; TIPO: FLUOROSCOPICA, LARGO: 185 Cm, ANCHO: 55 Cm, PESO: 180 Kg | UNIDAD | 1 | 1506960 | 1506960
9 | 4.3.3-8420.7 | EQUIPOS | 4.3.3 | LAMPARAS SCIALITICAS; DAM DE PANTALLA: 500 A 800 mm, ANGULO DE GIRO: 360 º, ALTURA MAXIMA: 240 Cm, CANTIDAD BOMBILLAS: 1 O MAS | UNIDAD | 1 | 312530 | 312530
10 | 4.3.6-9604.3 | INFORMATICA | 4.3.6 | TABLETA PC; RESOLUCION: 1280 X 800 PXL, PANTALLA: 9,4 pulg, MEMORIA: 32 Gb, MEMORIA RAM: 32 Gb | UNIDAD | 1 | 72000 | 72000
Especificidades: ITEMS 1 al 10
Lugar de Entrega: SERVICIO DE QUIROFANO DE 08:00 A 12:00HS., HERNANDO DE PEDRAZA 1650- DEBIENDO CORRER LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO, CARGA, DESCARGA Y SEGURO A CARGO DEL ADJUDICATARIO.
Plazo de entrega: 30 DIAS HABILES
| Garantia de Funcionamiento | 1 AÑO
| Mantenimiento: 45 dias habiles | 45 DIAS HABILES
| Especificidades: ITEM 1 |  |  | TIPO KAIROS MINICOMP
Lugar de Entrega: SERVICIO DE QUIROFANO DE 08:00 A 12:00HS., HERNANDO DE PEDRAZA 1650- DEBIENDO CORRER LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO, CARGA, DESCARGA Y SEGURO A CARGO DEL ADJUDICATARIO.
Plazo de entrega: 30 DIAS HABILES
| Garantia de Funcionamiento | 1 AÑO
Mantenimiento: 45 DIAS HABILES
| Especificidades: ITEM 2 : |  |  | TIPO KAIROS MINICOMP
Lugar de Entrega: SERVICIO DE QUIROFANO DE 08:00 A 12:00HS., HERNANDO DE PEDRAZA 1650- DEBIENDO CORRER LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO, CARGA, DESCARGA Y SEGURO A CARGO DEL ADJUDICATARIO.
Plazo de entrega: 30 DIAS HABILES
| Garantia de Funcionamiento | 1 AÑO
Mantenimiento: 45 DIAS HABILES
| Especificidades: ITEM 3 : |  |  | CON MODULO DE CAPNOGRAFIA TIPO MINDRAY
Lugar de Entrega: SERVICIO DE QUIROFANO DE 08:00 A 12:00HS., HERNANDO DE PEDRAZA 1650- DEBIENDO CORRER LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO, CARGA, DESCARGA Y SEGURO A CARGO DEL ADJUDICATARIO.
Plazo de entrega: 30 DIAS HABILES
| Garantia de Funcionamiento | 1 AÑO
Mantenimiento: 45 DIAS HABILES
| Especificidades: ITEM 5: |  |  | CON SISTEMA PARA SEVOFLUORANO-DEBE INCLUIR: CAPNOGRAFIA,OXIMETRIA, ECG, PRESION ARTERIAL INVASIVA Y NO INVASIVA,ANALIZADOR PARA VENTILACION NEONATAL, ANALIZADOR DE GASES- REQUIERE PERSONAL CAPACITADO PARA INSTALACION
Lugar de Entrega: SERVICIO DE QUIROFANO DE 08:00 A 12:00HS., HERNANDO DE PEDRAZA 1650- DEBIENDO CORRER LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO, CARGA, DESCARGA Y SEGURO A CARGO DEL ADJUDICATARIO.
Plazo de entrega: 30 DIAS HABILES
| Garantia de Funcionamiento | 1 AÑO
Mantenimiento: 45 DIAS HABILES
| Especificidades: ITEM 6 : |  |  | REGULABLE EN ALTURA MEDIDA ASIENTO 45 CM MINIMO APROX
Lugar de Entrega: SERVICIO DE QUIROFANO DE 08:00 A 12:00HS., HERNANDO DE PEDRAZA 1650- DEBIENDO CORRER LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO, CARGA, DESCARGA Y SEGURO A CARGO DEL ADJUDICATARIO.
Plazo de entrega: 30 DIAS HABILES
| Garantia de Funcionamiento | 1 AÑO
Mantenimiento: 45 DIAS HABILES
| Especificidades: ITEM 7 : |  |  | PORTATIL-MONITOR DE15" MINIMO-TOUCH PANEL DE 8"- 3,5 KG DE PESO APROX- COLOR HD_ ALTA DEFINICION-PAQUETES DE CALCULOS PARA VARIAS APLICACIONES:OBSTERICIA, GINECOLOGIA,CARDIOLOGIA, UROLOGIA-ANESTESIA- VASCULAR-PAQUETE COMPLETO DE MEDICIONES- TRANSDUCTOR LINEAL
Lugar de Entrega: SERVICIO DE QUIROFANO DE 08:00 A 12:00HS., HERNANDO DE PEDRAZA 1650- DEBIENDO CORRER LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO, CARGA, DESCARGA Y SEGURO A CARGO DEL ADJUDICATARIO.
Plazo de entrega: 30 DIAS HABILES
| Garantia de Funcionamiento | 1 AÑO
Mantenimiento: 45 DIAS HABILES
| Especificidades: ITEM 8 : |  |  | 8(OCHO)MOVIMIENTOS- ELECTRICA- ORTOPEDICA- CON DESPLAZAMIENTO Y FRENO-CON ACCESORIOS ( PIERNERA, APOYA BRAZO, HOMBRERA, CABECERA ETC)
Lugar de Entrega: SERVICIO DE QUIROFANO DE 08:00 A 12:00HS., HERNANDO DE PEDRAZA 1650- DEBIENDO CORRER LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO, CARGA, DESCARGA Y SEGURO A CARGO DEL ADJUDICATARIO.
Plazo de entrega: 30 DIAS HABILES
| Garantia de Funcionamiento | 1 AÑO
Mantenimiento: 45 DIAS HABILES
| Especificidades: ITEM 09 : |  | LAMPARAS LED, BRAZOS ARTICULADOS, DIFERENTES GRADOS DE INTENSIDAD DE LUZ
Lugar de Entrega: SERVICIO DE QUIROFANO DE 08:00 A 12:00HS., HERNANDO DE PEDRAZA 1650- DEBIENDO CORRER LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO, CARGA, DESCARGA Y SEGURO A CARGO DEL ADJUDICATARIO.
Plazo de entrega: 30 DIAS HABILES
| Garantia de Funcionamiento | 1 AÑO
Mantenimiento: 45 DIAS HABILES

## NotaPedido
NOTA DE PEDIDO | [5 empty] | N° | xxx/2022
JURISDICCIÓN: |  |  | 040 - Ministerio de Salud
SAF: |  |  | 28- Maternidad provincial 25 de Mayo
UNIDAD EJECUTORA: |  |  | 169-Direccion Asistencial
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  |  | Servicio de Quirofano
PERIODO UTILIZACIÓN: |  |  | CINCO AÑOS
OBJETO: |  |  | Adquisición de Equipamiento para Instalacion de Quirofano.
Ítem | Codigo Item | DESCRIPCIÓN |  | Adjunta Detalle Técnico | Unidad Medida | Precio Unitario Estimado | Cantidad Solicitada
1 | 4.3.3-133.15 | ELECTROBISTURI; TIPO: MONOPOLAR, BIPOLAR Y SPRAY, CONTROL: PEDAL Y MANUAL, POTENCIA: MODULABLE |  | SI | UNIDAD | 1848590 | 1
2 | 4.3.3-133.14 | ELECTROBISTURI; TIPO: MONOPOLAR Y BIPOLAR, CONTROL: PEDAL TRIPLE Y MANDO, POTENCIA: 400 W |  | SI | UNIDAD | 1848590 | 1
3 | 4.3.3-5424.9 | MONITOR PARAMETRO FISIOLOGICO; TIPO: MULTIPAR LCD, TAMAÑO: 17 pulg, AUTONOMIA: 7 H, TEMPERATURA: 20 A 45 °C, TENSION SANGUINEA: 30 A 300 mm hg, ALIMENTACION: 220 V |  | SI | UNIDAD | 301400 | 5
4 | 4.3.5-1290.8 | NEGATOSCOPIOS; USO: P/RADIOGRAFIAS, FUENTE DE ALIMENTACION : 220 V, ANCHO X LARGO: 65 X 125 Cm, MODELO: SIN VALOR, FUENTE DE ALIMENTACION: 220 V |  | NO | UNIDAD | 76300 | 1
5 | 4.3.3-9496.1 | SISTEMA DE ANESTESIA; TIPO: DE DOS GASES, USO: CIRUGIA, ELEMENTO: MESA DE ANESTESIA COMPLETA |  | SI | UNIDAD | 3152870 | 1
6 | 4.3.7-1846.20 | BUTACAS; PATAS: 5, RESPALDO: CON, GIRATORIA: SI, APOYABRAZO: SIN, TERMINACION: CUERINA, MATERIAL ESTRUCTURA: METAL |  | SI | UNIDAD | 55770 | 4
7 | 4.3.3-5186.9 | ECOGRAFOS; TIPO: PORTATIL, USO: GENERAL Y OBSTETRICIA |  | SI | UNIDAD | 3845650 | 1
8 | 4.3.3-7787.1 | MESAS P/CIRUGIAS; TIPO: FLUOROSCOPICA, LARGO: 185 Cm, ANCHO: 55 Cm, PESO: 180 Kg |  | SI | UNIDAD | 1506960 | 1
9 | 4.3.3-8420.7 | LAMPARAS SCIALITICAS; DAM DE PANTALLA: 500 A 800 mm, ANGULO DE GIRO: 360 º, ALTURA MAXIMA: 240 Cm, CANTIDAD BOMBILLAS: 1 O MAS |  | SI | UNIDAD | 312530 | 1
10 | 4.3.6-9604.3 | TABLETA PC; RESOLUCION: 1280 X 800 PXL, PANTALLA: 9,4 pulg, MEMORIA: 32 Gb, MEMORIA RAM: 32 Gb |  | NO | UNIDAD | 72000 | 1
Costo total estimado: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100. | [5 empty] | 14393570

## Autor Gastar
EJERCICIO: |  |  | 2022 | [11 empty] | AUTORIZACION PARA GASTAR
JURISDICCIÓN: | [5 empty] | 040 - Ministerio de Salud
SAF: | [5 empty] | 28- Maternidad provincial 25 de Mayo
UNIDAD EJECUTORA: | [5 empty] | 169-Direccion Asistencial
DEPENDENCIA SOLICITANTE: | [5 empty] | Servicio de Quirofano
AUTORIZACIÓN:
Señor Jefe de Servicio Administrativo Financiero:
Autorizo la realización de los trámites correspondientes, a fin de proveer a este Organismo los bienes y/o servicios que se detallan en Nota de Pedido N° xxx/2022, afectando la erogación resultante a los créditos presupuestarios aprobados a favor de esta Unidad Ejecutora, conforme al siguiente detalle:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO | [13 empty] | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | IMPORTE
PR | SB | PY | AC | OB | UG | FIN | FUN | I | P | P | SubP | M | FF
42 |  |  | 2 |  | 4901 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 1.1 | Equipo Sanitario y de Laboratorio |  | 14022190
42 |  |  | 2 |  | 4901 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |  | 1 | 1.1 | Equipo Educacional y Recreativo |  | 76300
42 |  |  | 2 |  | 4901 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 |  | 1 | 1.1 | Equipos para Computacion |  | 72000
42 |  |  | 2 |  | 4901 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |  | 1 | 1.1 | Equipos de Oficina y Muebles |  | 223080
CÓDIGO PR: TOTAL DE PESOS: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100. |  |  | 14393570
JUSTIFICACIÓN:
Para la adquisición de Equipamiento para Instalacion de Quirofano destinados al servico de Quirofano de la Maternidad provincial 25 de Mayo