## Necesidades Trimestrales
Pedido de Necesidades Trimestrales
JURISDICCION: |  | 70 - MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA
SAF N°: |  | 20 - MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA
EJERCICIO: |  | 2021
TRIMESTRE: |  | 4
ID | CODIGO ITEM | RUBRO DE COMPRA | I.P.P. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO
1 | 4.3.5-3162.9 | EQUIPOS | 4.3.5 | GRABADOR DE DATOS; TIPO: REGIST. DE HUM., TEMP. E ILUM., LINEAS DE ENTRADA: USB, LINEAS DE SALIDA: USB, ALIMENTACION: 3 V | UNIDAD | 10 | 39000 | 390000 | 435
2 | 4.3.9-7151.2 | EQUIPOS | 4.3.9 | PLUVIOGRAFOS; TIPO: DIGITAL, RANGO DE MEDICION: 0 A 200 mm | UNIDAD | 10 | 24000 | 240000 | 433
3 | 4.3.9-7144.6 | EQUIPOS | 4.3.9 | SENSORES DE TEMPERATURAS; RANGO DE MEDICION: -20 A 60 °C, RESOLUCION: 0,3 °C | UNIDAD | 10 | 24000 | 240000 | 439
4 | 4.3.3-3958.115 | EQUIPOS | 4.3.3 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO: MEDIDOR DE HUMEDAD, RANGO DE MEDICION: 0 A 100 %, PRECISION: 5 %, NOMBRE: HIGROGRAFO | UNIDAD | 10 | 23000 | 230000 | 433
5 | 4.3.3-3958.156 | EQUIPOS | 4.3.3 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO: MEDIDOR RADIACION GLOBAL Y DIF, RANGO DE MEDICION: 0 - 1000 W/M2, PRECISION: 7 - 14 µV/WM² , NOMBRE: PIRANOMETRO | UNIDAD | 10 | 24000 | 240000 | 433
6 | 4.3.3-7572.18 | EQUIPOS | 4.3.3 | SENSORES DE PRESIONES; RANGO DE MEDICION: 0 A 700 KPa, RESOLUCION: 0,1 Kpa | UNIDAD | 10 | 24000 | 240000 | 439
7 | 4.3.3-3969.3 | EQUIPOS | 4.3.3 | ANEMOMETROS; TIPO: METEOROLOGICO, PRECISION: SIN VALOR, AUTONOMIA: SIN VALOR, ALIMENTACION: SIN VALOR, RANGO DE MEDICION: 0 - 100 Km/h | UNIDAD | 10 | 23000 | 230000 | 433
8 | 4.3.9-7150.1 | EQUIPOS | 4.3.9 | EVAPORIMETROS; TIPO: PICHE, RANGO DE MEDICION: 1 A 25 mm, ESCALA: MILIMETRO | UNIDAD | 10 | 21000 | 210000 | 439
9 | 3.4.9-8903.1 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL | 3.4.9 | MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO; DESCRIPCION: MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO | SERVICIO | 1 | 1080000 | 1080000 | 349
Especificidades Item N° 1:
Descripción técnica
Equipo Registrador electrónico con muestreo configurable y conexión rs232 , tiempo de almacenamiento mínimo 350 días (con muestras cada 1 hora como mínimo) con Modem para transmisión datos vía GPRS o SMS , con generación de alarmas
Plazos y lugares de entrega
El plazo de entrega no podrá ser superior a los sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva Orden de Compra en el domicilio especial electrónico constituido, en virtud del método de contratación. La entrega de dichos bienes se realizará en los Departamentos:Tinogasta, Antofagasta de las Sierras Paclín, Capayán, Santa Rosa, El Alto, Fray Mamerto Esquiu, Capital, La Paz y Belén: 1 1 Ubicación: Medanitos dpto Tinogasta. Latitud 27° 31’ 35” Longuitud 67° 35’27” 2 Ubicación: Villa de Antofagasta de las Sierras dpto Antofagasta de las Sierras. Latitud 26° 03’ 38” Longuitud 67° 24’28” 3 Ubicación: Palo Labrado dpto Paclín. Latitud 28° 19’ 20” Longuitud 65° 37’09” 4 Ubicación: Chumbicha dpto Capayán. Latitud 28° 51’ 25” Longuitud 66° 14’14” 5 Ubicación: Los Altos dpto Santa Rosa. Latitud 28° 02’ 55” Longuitud 65° 30’04” 6 Ubicación: Colonia Achalco dpto El Alto. Latitud 28° 22’ 10” Longuitud 65° 09’49” 7 Ubicación: Dique Pirquitas dpto Fray Mamerto Esquiu. Latitud 28° 19’ 08” Longuitud 65° 24’44” 8 Ubicación: Dique El Jumeal dpto Capital. Latitud 28° 27’ 25” Longuitud 65° 48’35” 9 Ubicación: Dique Motegasta dpto La Paz. Latitud 29° 02’ 10” Longuitud 65° 11’36” 10 Ubicación: La Cienaga dpto Belén. Latitud 27° 29’ 03” Longuitud 66° 57’06” En el horario de 08 a 13 horas. Se presentará Remito que deberá cumplimentar lo dispuesto por la R.G. AFIP 1415/03, sin excepción.
Calidad Minima esperada
Mantenimiento: Treinta (30) Días hábiles.-
Garantia
• Garantía total extendida por 2 (dos) años mínimo.
Especificidades Item N° 2:
Descripción técnica
Registro de lluvia: sistema a cangilones , resolución 0.2mm precisión ±10% @ lluvia 50mm/hora como minimo
Plazos y lugares de entrega
El plazo de entrega no podrá ser superior a los sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva Orden de Compra en el domicilio especial electrónico constituido, en virtud del método de contratación. La entrega de dichos bienes se realizará en los Departamentos:Tinogasta, Antofagasta de las Sierras Paclín, Capayán, Santa Rosa, El Alto, Fray Mamerto Esquiu, Capital, La Paz y Belén: 1 1 Ubicación: Medanitos dpto Tinogasta. Latitud 27° 31’ 35” Longuitud 67° 35’27” 2 Ubicación: Villa de Antofagasta de las Sierras dpto Antofagasta de las Sierras. Latitud 26° 03’ 38” Longuitud 67° 24’28” 3 Ubicación: Palo Labrado dpto Paclín. Latitud 28° 19’ 20” Longuitud 65° 37’09” 4 Ubicación: Chumbicha dpto Capayán. Latitud 28° 51’ 25” Longuitud 66° 14’14” 5 Ubicación: Los Altos dpto Santa Rosa. Latitud 28° 02’ 55” Longuitud 65° 30’04” 6 Ubicación: Colonia Achalco dpto El Alto. Latitud 28° 22’ 10” Longuitud 65° 09’49” 7 Ubicación: Dique Pirquitas dpto Fray Mamerto Esquiu. Latitud 28° 19’ 08” Longuitud 65° 24’44” 8 Ubicación: Dique El Jumeal dpto Capital. Latitud 28° 27’ 25” Longuitud 65° 48’35” 9 Ubicación: Dique Motegasta dpto La Paz. Latitud 29° 02’ 10” Longuitud 65° 11’36” 10 Ubicación: La Cienaga dpto Belén. Latitud 27° 29’ 03” Longuitud 66° 57’06” En el horario de 08 a 13 horas. Se presentará Remito que deberá cumplimentar lo dispuesto por la R.G. AFIP 1415/03, sin excepción.
Calidad Minima esperada
Mantenimiento: Treinta (30) Días hábiles.-
Garantia
• Garantía total extendida por 2 (dos) años mínimo.
Especificidades Item N° 3:
Descripción técnica
Sensor de Temperatura ambiente: rango -20 °C a 60 °C aproximadamente
Plazos y lugares de entrega
El plazo de entrega no podrá ser superior a los sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva Orden de Compra en el domicilio especial electrónico constituido, en virtud del método de contratación. La entrega de dichos bienes se realizará en los Departamentos:Tinogasta, Antofagasta de las Sierras Paclín, Capayán, Santa Rosa, El Alto, Fray Mamerto Esquiu, Capital, La Paz y Belén: 1 1 Ubicación: Medanitos dpto Tinogasta. Latitud 27° 31’ 35” Longuitud 67° 35’27” 2 Ubicación: Villa de Antofagasta de las Sierras dpto Antofagasta de las Sierras. Latitud 26° 03’ 38” Longuitud 67° 24’28” 3 Ubicación: Palo Labrado dpto Paclín. Latitud 28° 19’ 20” Longuitud 65° 37’09” 4 Ubicación: Chumbicha dpto Capayán. Latitud 28° 51’ 25” Longuitud 66° 14’14” 5 Ubicación: Los Altos dpto Santa Rosa. Latitud 28° 02’ 55” Longuitud 65° 30’04” 6 Ubicación: Colonia Achalco dpto El Alto. Latitud 28° 22’ 10” Longuitud 65° 09’49” 7 Ubicación: Dique Pirquitas dpto Fray Mamerto Esquiu. Latitud 28° 19’ 08” Longuitud 65° 24’44” 8 Ubicación: Dique El Jumeal dpto Capital. Latitud 28° 27’ 25” Longuitud 65° 48’35” 9 Ubicación: Dique Motegasta dpto La Paz. Latitud 29° 02’ 10” Longuitud 65° 11’36” 10 Ubicación: La Cienaga dpto Belén. Latitud 27° 29’ 03” Longuitud 66° 57’06” En el horario de 08 a 13 horas. Se presentará Remito que deberá cumplimentar lo dispuesto por la R.G. AFIP 1415/03, sin excepción.
Calidad Minima esperada
Mantenimiento: Treinta (30) Días hábiles-
Garantia
• Garantía total extendida por 2 (dos) años mínimo.
Especificidades Item N° 4:
Descripción técnica
Equipo de medición de Humedad relativa del ambiente: rango 0-100% ±5% aproximadamente
Plazos y lugares de entrega
El plazo de entrega no podrá ser superior a los sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva Orden de Compra en el domicilio especial electrónico constituido, en virtud del método de contratación. La entrega de dichos bienes se realizará en los Departamentos:Tinogasta, Antofagasta de las Sierras Paclín, Capayán, Santa Rosa, El Alto, Fray Mamerto Esquiu, Capital, La Paz y Belén: 1 1 Ubicación: Medanitos dpto Tinogasta. Latitud 27° 31’ 35” Longuitud 67° 35’27” 2 Ubicación: Villa de Antofagasta de las Sierras dpto Antofagasta de las Sierras. Latitud 26° 03’ 38” Longuitud 67° 24’28” 3 Ubicación: Palo Labrado dpto Paclín. Latitud 28° 19’ 20” Longuitud 65° 37’09” 4 Ubicación: Chumbicha dpto Capayán. Latitud 28° 51’ 25” Longuitud 66° 14’14” 5 Ubicación: Los Altos dpto Santa Rosa. Latitud 28° 02’ 55” Longuitud 65° 30’04” 6 Ubicación: Colonia Achalco dpto El Alto. Latitud 28° 22’ 10” Longuitud 65° 09’49” 7 Ubicación: Dique Pirquitas dpto Fray Mamerto Esquiu. Latitud 28° 19’ 08” Longuitud 65° 24’44” 8 Ubicación: Dique El Jumeal dpto Capital. Latitud 28° 27’ 25” Longuitud 65° 48’35” 9 Ubicación: Dique Motegasta dpto La Paz. Latitud 29° 02’ 10” Longuitud 65° 11’36” 10 Ubicación: La Cienaga dpto Belén. Latitud 27° 29’ 03” Longuitud 66° 57’06” En el horario de 08 a 13 horas. Se presentará Remito que deberá cumplimentar lo dispuesto por la R.G. AFIP 1415/03, sin excepción.
Calidad Minima esperada
Mantenimiento: Treinta (30) Días hábiles
Garantia
• Garantía total extendida por 2 (dos) años mínimo.
Especificidades Item N° 5:
Descripción técnica
Equipo de medición de Radiación solar: (espectro Visible 700-1100nm) ,0-1000 W/m² ±5% aproximadamente
Plazos y lugares de entrega
El plazo de entrega no podrá ser superior a los sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva Orden de Compra en el domicilio especial electrónico constituido, en virtud del método de contratación. La entrega de dichos bienes se realizará en los Departamentos:Tinogasta, Antofagasta de las Sierras Paclín, Capayán, Santa Rosa, El Alto, Fray Mamerto Esquiu, Capital, La Paz y Belén: 1 1 Ubicación: Medanitos dpto Tinogasta. Latitud 27° 31’ 35” Longuitud 67° 35’27” 2 Ubicación: Villa de Antofagasta de las Sierras dpto Antofagasta de las Sierras. Latitud 26° 03’ 38” Longuitud 67° 24’28” 3 Ubicación: Palo Labrado dpto Paclín. Latitud 28° 19’ 20” Longuitud 65° 37’09” 4 Ubicación: Chumbicha dpto Capayán. Latitud 28° 51’ 25” Longuitud 66° 14’14” 5 Ubicación: Los Altos dpto Santa Rosa. Latitud 28° 02’ 55” Longuitud 65° 30’04” 6 Ubicación: Colonia Achalco dpto El Alto. Latitud 28° 22’ 10” Longuitud 65° 09’49” 7 Ubicación: Dique Pirquitas dpto Fray Mamerto Esquiu. Latitud 28° 19’ 08” Longuitud 65° 24’44” 8 Ubicación: Dique El Jumeal dpto Capital. Latitud 28° 27’ 25” Longuitud 65° 48’35” 9 Ubicación: Dique Motegasta dpto La Paz. Latitud 29° 02’ 10” Longuitud 65° 11’36” 10 Ubicación: La Cienaga dpto Belén. Latitud 27° 29’ 03” Longuitud 66° 57’06” En el horario de 08 a 13 horas. Se presentará Remito que deberá cumplimentar lo dispuesto por la R.G. AFIP 1415/03, sin excepción.
Calidad Minima esperada
Mantenimiento: Treinta (30) Días hábiles.-
Garantia
• Garantía total extendida por 2 (dos) años mínimo.
Especificidades Item N° 6:
Descripción técnica
Sensor de Presión atmosférica: rango de medición: 0 A 700 Kpa aproximadamente
Plazos y lugares de entrega
El plazo de entrega no podrá ser superior a los sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva Orden de Compra en el domicilio especial electrónico constituido, en virtud del método de contratación. La entrega de dichos bienes se realizará en los Departamentos:Tinogasta, Antofagasta de las Sierras Paclín, Capayán, Santa Rosa, El Alto, Fray Mamerto Esquiu, Capital, La Paz y Belén: 1 1 Ubicación: Medanitos dpto Tinogasta. Latitud 27° 31’ 35” Longuitud 67° 35’27” 2 Ubicación: Villa de Antofagasta de las Sierras dpto Antofagasta de las Sierras. Latitud 26° 03’ 38” Longuitud 67° 24’28” 3 Ubicación: Palo Labrado dpto Paclín. Latitud 28° 19’ 20” Longuitud 65° 37’09” 4 Ubicación: Chumbicha dpto Capayán. Latitud 28° 51’ 25” Longuitud 66° 14’14” 5 Ubicación: Los Altos dpto Santa Rosa. Latitud 28° 02’ 55” Longuitud 65° 30’04” 6 Ubicación: Colonia Achalco dpto El Alto. Latitud 28° 22’ 10” Longuitud 65° 09’49” 7 Ubicación: Dique Pirquitas dpto Fray Mamerto Esquiu. Latitud 28° 19’ 08” Longuitud 65° 24’44” 8 Ubicación: Dique El Jumeal dpto Capital. Latitud 28° 27’ 25” Longuitud 65° 48’35” 9 Ubicación: Dique Motegasta dpto La Paz. Latitud 29° 02’ 10” Longuitud 65° 11’36” 10 Ubicación: La Cienaga dpto Belén. Latitud 27° 29’ 03” Longuitud 66° 57’06” En el horario de 08 a 13 horas. Se presentará Remito que deberá cumplimentar lo dispuesto por la R.G. AFIP 1415/03, sin excepción.
Calidad Minima esperada
Mantenimiento: Treinta (30) Días hábiles.-
Garantia
• Garantía total extendida por 2 (dos) años mínimo.
Especificidades Item N° 7:
Descripción técnica
Equipo anemógrafo de Viento (velocidad y dirección): sistema por ultrasonido rango vel. 1-100 com minimo
Plazos y lugares de entrega
El plazo de entrega no podrá ser superior a los sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva Orden de Compra en el domicilio especial electrónico constituido, en virtud del método de contratación. La entrega de dichos bienes se realizará en los Departamentos:Tinogasta, Antofagasta de las Sierras Paclín, Capayán, Santa Rosa, El Alto, Fray Mamerto Esquiu, Capital, La Paz y Belén: 1 1 Ubicación: Medanitos dpto Tinogasta. Latitud 27° 31’ 35” Longuitud 67° 35’27” 2 Ubicación: Villa de Antofagasta de las Sierras dpto Antofagasta de las Sierras. Latitud 26° 03’ 38” Longuitud 67° 24’28” 3 Ubicación: Palo Labrado dpto Paclín. Latitud 28° 19’ 20” Longuitud 65° 37’09” 4 Ubicación: Chumbicha dpto Capayán. Latitud 28° 51’ 25” Longuitud 66° 14’14” 5 Ubicación: Los Altos dpto Santa Rosa. Latitud 28° 02’ 55” Longuitud 65° 30’04” 6 Ubicación: Colonia Achalco dpto El Alto. Latitud 28° 22’ 10” Longuitud 65° 09’49” 7 Ubicación: Dique Pirquitas dpto Fray Mamerto Esquiu. Latitud 28° 19’ 08” Longuitud 65° 24’44” 8 Ubicación: Dique El Jumeal dpto Capital. Latitud 28° 27’ 25” Longuitud 65° 48’35” 9 Ubicación: Dique Motegasta dpto La Paz. Latitud 29° 02’ 10” Longuitud 65° 11’36” 10 Ubicación: La Cienaga dpto Belén. Latitud 27° 29’ 03” Longuitud 66° 57’06” En el horario de 08 a 13 horas. Se presentará Remito que deberá cumplimentar lo dispuesto por la R.G. AFIP 1415/03, sin excepción.
Calidad Minima esperada
Mantenimiento: Treinta (30) Días hábiles.-
Garantia
• Garantía total extendida por 2 (dos) años mínimo.
Especificidades Item N° 8:
Descripción técnica
Evaporímetro tipo A automático: rango 0.01mm 205mm, resolución .01mm aproximadamente
Plazos y lugares de entrega
El plazo de entrega no podrá ser superior a los sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva Orden de Compra en el domicilio especial electrónico constituido, en virtud del método de contratación. La entrega de dichos bienes se realizará en los Departamentos:Tinogasta, Antofagasta de las Sierras Paclín, Capayán, Santa Rosa, El Alto, Fray Mamerto Esquiu, Capital, La Paz y Belén: 1 1 Ubicación: Medanitos dpto Tinogasta. Latitud 27° 31’ 35” Longuitud 67° 35’27” 2 Ubicación: Villa de Antofagasta de las Sierras dpto Antofagasta de las Sierras. Latitud 26° 03’ 38” Longuitud 67° 24’28” 3 Ubicación: Palo Labrado dpto Paclín. Latitud 28° 19’ 20” Longuitud 65° 37’09” 4 Ubicación: Chumbicha dpto Capayán. Latitud 28° 51’ 25” Longuitud 66° 14’14” 5 Ubicación: Los Altos dpto Santa Rosa. Latitud 28° 02’ 55” Longuitud 65° 30’04” 6 Ubicación: Colonia Achalco dpto El Alto. Latitud 28° 22’ 10” Longuitud 65° 09’49” 7 Ubicación: Dique Pirquitas dpto Fray Mamerto Esquiu. Latitud 28° 19’ 08” Longuitud 65° 24’44” 8 Ubicación: Dique El Jumeal dpto Capital. Latitud 28° 27’ 25” Longuitud 65° 48’35” 9 Ubicación: Dique Motegasta dpto La Paz. Latitud 29° 02’ 10” Longuitud 65° 11’36” 10 Ubicación: La Cienaga dpto Belén. Latitud 27° 29’ 03” Longuitud 66° 57’06” En el horario de 08 a 13 horas. Se presentará Remito que deberá cumplimentar lo dispuesto por la R.G. AFIP 1415/03, sin excepción.
Calidad Minima esperada
Mantenimiento: Treinta (30) Días hábiles.-
Garantia
• Garantía total extendida por 2 (dos) años mínimo.
Especificidades Item N° 9:
Descripción técnica
Puesta en funcionamiento, sincronización, asistencia tecnica preventiva y correctiva del equipamiento por el termino de 2 (dos) años
Plazos y lugares de entrega
El plazo de entrega no podrá ser superior a los sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva Orden de Compra en el domicilio especial electrónico constituido, en virtud del método de contratación. La entrega de dichos bienes se realizará en los Departamentos:Tinogasta, Antofagasta de las Sierras Paclín, Capayán, Santa Rosa, El Alto, Fray Mamerto Esquiu, Capital, La Paz y Belén: 1 1 Ubicación: Medanitos dpto Tinogasta. Latitud 27° 31’ 35” Longuitud 67° 35’27” 2 Ubicación: Villa de Antofagasta de las Sierras dpto Antofagasta de las Sierras. Latitud 26° 03’ 38” Longuitud 67° 24’28” 3 Ubicación: Palo Labrado dpto Paclín. Latitud 28° 19’ 20” Longuitud 65° 37’09” 4 Ubicación: Chumbicha dpto Capayán. Latitud 28° 51’ 25” Longuitud 66° 14’14” 5 Ubicación: Los Altos dpto Santa Rosa. Latitud 28° 02’ 55” Longuitud 65° 30’04” 6 Ubicación: Colonia Achalco dpto El Alto. Latitud 28° 22’ 10” Longuitud 65° 09’49” 7 Ubicación: Dique Pirquitas dpto Fray Mamerto Esquiu. Latitud 28° 19’ 08” Longuitud 65° 24’44” 8 Ubicación: Dique El Jumeal dpto Capital. Latitud 28° 27’ 25” Longuitud 65° 48’35” 9 Ubicación: Dique Motegasta dpto La Paz. Latitud 29° 02’ 10” Longuitud 65° 11’36” 10 Ubicación: La Cienaga dpto Belén. Latitud 27° 29’ 03” Longuitud 66° 57’06” En el horario de 08 a 13 horas. Se presentará Remito que deberá cumplimentar lo dispuesto por la R.G. AFIP 1415/03, sin excepción.
Calidad Minima esperada
Mantenimiento: Treinta (30) Días hábiles.-
Garantia

## NotaPedido
NOTA DE PEDIDO | [5 empty] | N° | 020/2021
JURISDICCIÓN: |  |  | 70 - MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA
SAF: |  |  | 20 - MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA
UNIDAD EJECUTORA: |  |  | SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  |  | DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
PERIODO UTILIZACIÓN: |  |  | 4º TRIMESTRE
OBJETO: |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA CREACIÓN DE LA RED DE CENTRALES METEOROLOGICAS PROVINCIAL.-
Ítem | Codigo Item | DESCRIPCIÓN |  | Adjunta Detalle Técnico | Unidad Medida | Precio Unitario Estimado | Cantidad Solicitada
1 | 4.3.5-3162.9 | GRABADOR DE DATOS; TIPO: REGIST. DE HUM., TEMP. E ILUM., LINEAS DE ENTRADA: USB, LINEAS DE SALIDA: USB, ALIMENTACION: 3 V |  | SI | UNIDAD | 39000 | 10
2 | 4.3.9-7151.2 | PLUVIOGRAFOS; TIPO: DIGITAL, RANGO DE MEDICION: 0 A 200 mm |  | SI | UNIDAD | 24000 | 10
3 | 4.3.9-7144.6 | SENSORES DE TEMPERATURAS; RANGO DE MEDICION: -20 A 60 °C, RESOLUCION: 0,3 °C |  | SI | UNIDAD | 24000 | 10
4 | 4.3.3-3958.115 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO: MEDIDOR DE HUMEDAD, RANGO DE MEDICION: 0 A 100 %, PRECISION: 5 %, NOMBRE: HIGROGRAFO |  | SI | UNIDAD | 23000 | 10
5 | 4.3.3-3958.156 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO: MEDIDOR RADIACION GLOBAL Y DIF, RANGO DE MEDICION: 0 - 1000 W/M2, PRECISION: 7 - 14 µV/WM² , NOMBRE: PIRANOMETRO |  | NO | UNIDAD | 24000 | 10
6 | 4.3.3-7572.18 | SENSORES DE PRESIONES; RANGO DE MEDICION: 0 A 700 KPa, RESOLUCION: 0,1 Kpa |  | NO | UNIDAD | 24000 | 10
7 | 4.3.3-3969.3 | ANEMOMETROS; TIPO: METEOROLOGICO, PRECISION: SIN VALOR, AUTONOMIA: SIN VALOR, ALIMENTACION: SIN VALOR, RANGO DE MEDICION: 0 - 100 Km/h |  | NO | UNIDAD | 23000 | 10
8 | 4.3.9-7150.1 | EVAPORIMETROS; TIPO: PICHE, RANGO DE MEDICION: 1 A 25 mm, ESCALA: MILIMETRO |  | SI | UNIDAD | 21000 | 10
9 | 3.4.9-8903.1 | MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO; DESCRIPCION: MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO |  | SI | SERVICIO | 1080000 | 1
Costo total estimado: PESOS TRES MILLONES CIEN MIL CON 00/100.- | [5 empty] | 3100000

## Autor Gastar
EJERCICIO: |  |  | 2021 | [11 empty] | AUTORIZACION PARA GASTAR
JURISDICCIÓN: | [5 empty] | 70 - MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA
SAF: | [5 empty] | 20 - MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA
UNIDAD EJECUTORA: | [5 empty] | SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
DEPENDENCIA SOLICITANTE: | [5 empty] | DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
AUTORIZACIÓN:
Señor Jefe de Servicio Administrativo Financiero:
Autorizo la realización de los trámites correspondientes, a fin de proveer a este Organismo los bienes y/o servicios que se detallan en Nota de Pedido N° 020/2021, afectando la erogación resultante a los créditos presupuestarios aprobados a favor de esta Unidad Ejecutora, conforme al siguiente detalle:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO | [13 empty] | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | IMPORTE
PR | SB | PY | AC | OB | UG | FIN | FUN | I | P | P | SubP | M | FF
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4901 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | Equipo de Sanitario y de Laboratorio |  | 940000
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4901 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1.1 | Equipo Educacional y Recreativo |  | 390000
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4901 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1.1 | Equipos Varios |  | 690000
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4901 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1.1 | Otros Servicios Tecnicos y Profesionales |  | 1080000
CÓDIGO PR: PESOS: TRES MILLONES CIEN MIL CON 00/100.- |  |  | 3100000
JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA CREACIÓN DE LA RED DE CENTRALES METEOROLOGICAS PROVINCIAL.-