## Necesidades Trimestrales
Pedido de Necesidades Trimestrales
JURISDICCION: |  |  |  | 40-Ministerio de Salud
SAF N°: |  |  |  | 28- Maternidad Provincial 25 de Mayo
EJERCICIO: |  |  |  | 2022
TRIMESTRE: |  |  |  | 1°
ID | CODIGO ITEM | RUBRO DE COMPRA | I.P.P. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO
1 |  | ESTERILIZACION | 234 | Bobina Baja Densidad 30 X 40 rollo x 200 un. Tipo Mapsa | UNIDAD | 50 | 780 | 39000
2 |  | ESTERILIZACION | 259 | Bolsas Termosellables P/bib 145 X 50 X 330mm Tipo Yellow Pack x 1000 | CAJA | 8 | 15200 | 121600
3 |  | ESTERILIZACION | 259 | Bolsas Termosellables P/bib 250 X 100 X 380mm TipoYellow Pack x 1000 | CAJA | 30 | 39880 | 1196400
4 |  | ESTERILIZACION | 295 | Camisolin P/Cirugia de tela verde brin con puño caña larga | UNIDAD | 750 | 2580 | 1935000
5 |  | ESTERILIZACION | 259 | Cinta Testigo p/calor humedo (en rollo) Tipo Kims | ROLLO | 60 | 380 | 22800
6 |  | ESTERILIZACION | 259 | Cinta Testigo p/calor seco (en rollo) Tipo Kims | ROLLO | 35 | 330 | 11550
7 |  | ESTERILIZACION | 295 | GASA COSIDA TIPO MEDISPO RADIO ESTERIL X 5 UNIDADES | CAJA | 180 | 358 | 64440
8 |  | ESTERILIZACION | 295 | GASA HIDROFILA PIEZA X 1,8 KGS. TIPO HIDROSAN | UNIDAD | 300 | 2680 | 804000
9 |  | ESTERILIZACION | 251 | Indicador Quimico P/Sterrad NX x 1000 Tiras Tipo ASP | CAJA | 20 | 15800 | 316000
10 |  | ESTERILIZACION | 295 | Malla Tubular de 30 cm. Ancho X 25 mts. Largo Tipo Hidrosan | UNIDAD | 15 | 2900 | 43500
11 |  | ESTERILIZACION | 259 | PAPEL GRADO MEDICO 120 CM X 100 MTS | BOBINA | 50 | 6800 | 340000
12 |  | ESTERILIZACION | 259 | PAPEL GRADO MEDICO CREPADO ROLLO 80 CM X 100 MTS | BOBINA | 20 | 5200 | 104000
13 |  | ESTERILIZACION | 258 | Polipropileno Paquete x 100 hojas 1 mt. x 1 mt. Tipo ST PACK | UNIDAD | 8 | 13000 | 104000
14 |  | ESTERILIZACION | 221 | Rollo de lienzo Ecologico 60grs 1,5 x 50 mt. | ROLLO | 35 | 5600 | 196000
15 |  | ESTERILIZACION | 295 | Ropa Equipo Cirugia Universal DESCARTABLE 17 Elementos Esteril | PAQUETE | 200 | 5405.52 | 1081104
16 |  | ESTERILIZACION | 221 | Tela de Lienzo rollo 100 mts largo x 1,60 mts ancho | ROLLO | 8 | 54800 | 438400
17 |  | ESTERILIZACION | 221 | Tela verde brin de algodón rollo 50 mtrs largo (doble ancho) x 1,50 mt de ancho. Indantrend | ROLLO | 20 | 63200 | 1264000
18 |  | ESTERILIZACION | 251 | Test pack de 15 mm (viraje de color-tipo 2 Paquete de un solo uso para efectuar el test de Bowie y Dick. Detecta deficiencias en la penetración de vapor. Viraje final a negro. Presentación: Paquete de 120x 120 x 15 mm. Caja por 20 unidades. | CAJA | 20 | 6500 | 130000
19 |  | ESTERILIZACION | 251 | Testigo p/calor humedo (en Tiras) Tipo Kims | CAJA | 20 | 580 | 11600
Especificidades Item N° : 1 A 19
Descripción técnica
| Plazos de entrega: | 20 dias habiles desde la firma del instrumento contractual
| Lugar de entrega: | Servio de Farmacia - MATERNIDAD PROVINCIAL 25 DE MAYO- HERNANDO. DE PEDRAZA 1650
Calidad Minima esperada
Mantenimiento
30 dias
Garantia

## NotaPedido
NOTA DE PEDIDO | [6 empty] | N°13 /2022
JURISDICCIÓN: |  |  | 40- Ministerio de Salud
SAF: |  |  | 28- Maternidad Provincial 25 de Mayo
UNIDAD EJECUTORA: |  |  | 169- Direccion Asistencial
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  |  | Servicio de Farmacia
PERIODO UTILIZACIÓN: |  |  | SEMESTRAL
OBJETO: |  |  | Adquisición de Productos Medicos para ESTRERILIZACION
Ítem | Codigo Item | DESCRIPCIÓN |  | Adjunta Detalle Técnico | Unidad Medida | Precio Unitario Estimado | Cantidad Solicitada
1 | 0 | Bobina Baja Densidad 30 X 40 rollo x 200 un. Tipo Mapsa |  | NO | UNIDAD | 780 | 50
2 | 0 | Bolsas Termosellables P/bib 145 X 50 X 330mm Tipo Yellow Pack x 1000 |  | NO | CAJA | 15200 | 8
3 | 0 | Bolsas Termosellables P/bib 250 X 100 X 380mm TipoYellow Pack x 1000 |  | NO | CAJA | 39880 | 30
4 | 0 | Camisolin P/Cirugia de tela verde brin con puño caña larga |  | NO | UNIDAD | 2580 | 750
5 | 0 | Cinta Testigo p/calor humedo (en rollo) Tipo Kims |  | NO | ROLLO | 380 | 60
6 | 0 | Cinta Testigo p/calor seco (en rollo) Tipo Kims |  | NO | ROLLO | 330 | 35
7 | 0 | GASA COSIDA TIPO MEDISPO RADIO ESTERIL X 5 UNIDADES |  | NO | CAJA | 358 | 180
8 | 0 | GASA HIDROFILA PIEZA X 1,8 KGS. TIPO HIDROSAN |  | NO | UNIDAD | 2680 | 300
9 | 0 | Indicador Quimico P/Sterrad NX x 1000 Tiras Tipo ASP |  | NO | CAJA | 15800 | 20
10 | 0 | Malla Tubular de 30 cm. Ancho X 25 mts. Largo Tipo Hidrosan |  | NO | UNIDAD | 2900 | 15
11 | 0 | PAPEL GRADO MEDICO 120 CM X 100 MTS |  | NO | BOBINA | 6800 | 50
12 | 0 | PAPEL GRADO MEDICO CREPADO ROLLO 80 CM X 100 MTS |  | NO | BOBINA | 5200 | 20
13 | 0 | Polipropileno Paquete x 100 hojas 1 mt. x 1 mt. Tipo ST PACK |  | NO | UNIDAD | 13000 | 8
14 | 0 | Rollo de lienzo Ecologico 60grs 1,5 x 50 mt. |  | NO | ROLLO | 5600 | 35
15 | 0 | Ropa Equipo Cirugia Universal DESCARTABLE 17 Elementos Esteril |  | NO | PAQUETE | 5405.52 | 200
16 | 0 | Tela de Lienzo rollo 100 mts largo x 1,60 mts ancho |  | NO | ROLLO | 54800 | 8
17 | 0 | Tela verde brin de algodón rollo 50 mtrs largo (doble ancho) x 1,50 mt de ancho. Indantrend |  | NO | ROLLO | 63200 | 20
18 | 0 | Test pack de 15 mm (viraje de color-tipo 2 Paquete de un solo uso para efectuar el test de Bowie y Dick. Detecta deficiencias en la penetración de vapor. Viraje final a negro. Presentación: Paquete de 120x 120 x 15 mm. Caja por 20 unidades. |  | NO | CAJA | 6500 | 20
19 | 0 | Testigo p/calor humedo (en Tiras) Tipo Kims |  | NO | CAJA | 580 | 20
Costo total estimado: OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 | [5 empty] | 8223394

## Autor Gastar
EJERCICIO: |  |  | 2022 | [11 empty] | AUTORIZACION PARA GASTAR
JURISDICCIÓN: | [5 empty] | 40- Ministerio de Salud
SAF: | [5 empty] | 28- Maternidad Provincial 25 de Mayo
UNIDAD EJECUTORA: | [5 empty] | 169- Direccion Asistencial
DEPENDENCIA SOLICITANTE: | [5 empty] | Servicio de Farmacia
AUTORIZACIÓN:
Señor Jefe de Servicio Administrativo Financiero:
"Autorizo la realización de los trámites correspondientes, a fin de proveer a este Organismo los bienes y/o servicios que se detallan en Nota de Pedido N°13 /2022 , afectando la erogación resultante a los créditos presupuestarios aprobados a favor de esta Unidad Ejecutora, conforme al siguiente detalle:"
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO | [13 empty] | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | IMPORTE
PR | SB | PY | AC | OB | UG | FIN | FUN | I | P | P | SubP | M | FF
42 |  |  | 2 |  | 4901 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1.1 | Hilados y telas |  | 1898400
42 |  |  | 2 |  | 4901 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 1.1 | Productos de papel y carton |  | 39000
42 |  |  | 2 |  | 4901 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |  | 1 | 1.1 | Compuestos quimicos |  | 457600
42 |  |  | 2 |  | 4901 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 |  | 1 | 1.1 | Productos de material plastico |  | 104000
42 |  |  | 2 |  | 4901 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 |  | 1 | 1.1 | Otros NEP |  | 1796350
42 |  |  | 2 |  | 4901 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 |  | 1 | 1.1 | Utiles menores, medicos, quirurgicos y de lab. |  | 3928044
CÓDIGO PR: TOTAL DE PESOS: OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 | [5 empty] | 8223394
JUSTIFICACIÓN:
Para la adquisición de Adquisición de Productos de ESTERILIZACION, para ser destinados Servicio de Farmacia, de la Maternidad Provincial 25 de Mayo.-